## Poziv za dostavu ponude
NAPOMENA: Ponudbena dokumentacija je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na sljedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
BV–11–17
Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec | [7 empty] | Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec.
Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec
BV–11–17.
Naručitelj IVKOM–VODE d.o.o. iz Ivanca, V. Nazora 96b, upućuje Poziv na dostavu ponuda. | [7 empty] | BV–11–17
Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn, bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. | OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je, sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva: | [7 empty] | Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec,
Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec.
Opis predmeta nabave:
Opis predmeta nabave je sukladan Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
199.000,00 kuna bez PDV-a.
2. | UVJETI NABAVE KOJE PONUDA TREBA ISPUNJAVATI
Način izvršenja:
Ugovor će se zaključiti u skladu s Ponudom i Pozivom za dostavu bagatelne vrijednosti čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna.
Količina predmeta nabave:
Okvirne količine predmeta nabave za vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi po pojedinim vrstama predmeta nabave specificirane su troškovnikom. Stvarna nabavljena količina predmeta nabave, temeljem sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, može biti veća ili manja od okvirne količine, uz ograničenje da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca ponude/troškovnika koja se traži u nadmetanju. Ponude samo za dio tražene količine iz obrazaca ponude/troškovnika neće se razmatrati.
Rok izvršenja:
12 mjeseci, sukcesivno, prema nepromjenjivim jediničnim cijenama i pojedinačnim narudžbama, te stvarnim potrebama Naručitelja, najkasnije u roku 3 dana od dana primitka narudžbe.
Rok trajanja ugovora:
12 mjeseci.
Rok valjanosti ponude:
60 dana od krajnjeg roka za dostavu Ponude.
Mjesto izvršenja predmeta nabave:
Infrastruktura na području obavljanja djelatnosti Naručitelja.
Rok plaćanja:
30 dana od dana isporuke predmeta nabave.
Način plaćanja:
Virmanom na IBAN odabranog ponuditelja.
Uvjeti plaćanja:
30 dana od dana isporuke predmeta nabave.
Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, V. Nazora 96b, s naznakom - račun za predmet nabave:
Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec,
broj nabave: |  | BV–11–17.
Cijena ponude:
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.
Kriterij za odabir ponude (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):
Najniža cijena.
3. | UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA, TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST
Dokazi o sposobnosti obvezno se prilažu uz ponudu. Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost kako slijedi:
| 1. | Pravna i poslovna sposobnost ponuditelja (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti, te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost):
|  | 1.1. | Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja koji je u vezi s predmetom nabave (sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi). Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana dostave poziva za dostavu ponude bagatelne vrijednosti.
|  | 1.2. | Uvjerenje izdano od mjerodavne institucije, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj osposobljen za prijevoz i rukovanje opasnih tvari, plinova pod tlakom (klor).
| 2. | Ostali uvjeti za izvršenje ugovora:
|  | 2.1. | Uvjerenje izdano od mjerodavne institucije, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj osposobljen za prijevoz i rukovanje opasnih tvari, plinova pod tlakom (klor).
4. | SASTAVNI DIJELOVI KOJE PONUDA TREBA SADRŽAVATI
Ponuda treba sadržavati:
1) | Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
2) | Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
3) | Dokazi (traženi dokumenti);
4) | Potpisan i pečatom ovjereni prijedlog ugovora.
5. | NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjerene pečatom.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Rok za dostavu ponuda je do:
26.06.2017. godine, do 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Način dostave ponuda je:
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
1. | naziv i adresa naručitelja: |  |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec |  |  |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
2. | naziv i adresa ponuditelja: |  |  | OBAVEZNO UNIJETI PODATKE PONUDITELJA (koji trebaju biti identični s podacima iz Ponudbenog lista)
3. | evidencijski broj nabave: |  |  | BV–11–17
4. | naziv predmeta nabave: |  |  | Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec
5. | naznaka: "NE OTVARAJ" prije: |  |  |  | 26.06.2017. godine, u 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Mjesto dostave ponuda je poslovni prostor Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Mjesto otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Datum i vrijeme otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
26.06.2017. godine, u 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Način otvaranja ponuda:
Ponude neće biti otvarane javno.
6. | OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za opći dio):
Đurđica Ružak, mag.iur Broj telefona: 042 / 770 566 ili 099 496 6185. Adresa elektroničke pošte: djurdjica.ruzak@ivkom-vode.hr
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za tehnički dio):
Željko Kraš, dipl.oec. Broj telefona: 099 2770 559. Adresa elektroničke pošte: zeljko.kras@ivkom.hr
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za tehnički dio):
Dalibor Patekar, dipl.ing. – tehnički dio. Broj telefona: 091 252 1656. Adresa elektroničke pošte: dalibor.patekar@ivkom.hr
Obavijesti o rezultatima:
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju e-mailom u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda na dokaziv način (potvrda e-mailom).
U Ivancu, 14.06.2017. god. | [5 empty] | Direktor:
Mladen Stanko, mag.oec.

## Ponudbeni list
PONUDBENI LIST |  |  | NAPOMENA: Ponudbena dokument. je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na slijedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
1. | Podaci o naručitelju: | Popunjava naručitelj:
1.1. | Naziv i sjedište naručitelja: | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
1.2. | Odgovorna osoba naručitelja: | Direktor, Mladen Stanko, mag.oec.
1.3. | Predmet nabave: | Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec
1.4. | Broj nabave: | BV–11–17
2. | Podaci o ponuditelju: | Popunjava ponuditelj:
2.1. | Naziv ponuditelja:
2.2. | Adresa (poslovno sjedište):
2.3. | OIB:
2.4. | Matični broj:
2.5. | Poslovni (žiro račun):
2.6. | Broj računa (IBAN):
2.7. | BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:
2.8. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
2.9. | Adresa za dostavu pošte:
2.10. | Adresa e–pošte:
2.11. | Kontakt osoba:
2.12. | Broj telefona:
2.13. | Broj telefaksa:
3. | Ponuda: | Popunjava ponuditelj:
3.1. | Broj ponude:
3.2. | Mjesto i datum ponude: |  | NAPOMENE:
3.3. | Cijena ponude bez PDV-a – brojkama: | 0 | Cijena ponude bez PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.4. | Iznos PDV-a – brojkama: | 0 | Iznos PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.5. | Cijena ponude s PDV-om – brojkama (Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno): | 0 | Cijena ponude s PDV-om će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.6. | Ponuditelj (tiskano upisati naziv funkcije ovlaštene osobe ponuditelja):
3.7. | Ponuditelj (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja):
3.8. | Potpis i pečat ponuditelja:
NAPOMENA: Obavezno ispuniti sve stavke Ponudbenog lista.

## Troškovnik
TROŠKOVNIK | [5 empty] | NAPOMENA:
Naziv ponuditelja: | 0 |  |  |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
Predmet nabave: | Godišnja nabava usluga održavanja i dogradnje klorinatora za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec
Broj nabave: | BV–11–17
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.
Opis stavke predmeta nabave |  | Jedi- | Okvirna | Jed. cijena | Ukupna cijena
|  | nica | količina | stavke u kn, | stavke u kn,
|  | mjere |  | bez PDV-a | bez PDV-a
Redovito održavanje klorinatora. | Redovito održavanje klorinatora. | sati rada | 160 |  | 0
Redovito održavanje analizatora klora - podešavanje, te parametriranje. | Redovito održavanje analizatora klora- podešavanje te parametriranje. | sati rada | 20 |  | 0
Mjerna sonda za mjerenje klora u zraku. | Mjerna sonda za mjerenje klora u zraku. | kom | 2 |  | 0
A/D pretvarač RIA 250 za prikaz CL2. | A/D pretvarač RIA 250 za klor u zraku. | kom | 3 |  | 0
Vakum regulator za telemetriju. | Vakum regulator za telemetriju. | kpl | 2 |  | 0
Svi potrebiti rezervni dijelovi za vakum regulator. |  | kpl | 4 |  | 0
Injektor za klor. | Injektor za klor. | kpl | 2 |  | 0
Svi potrebiti rezervni dijelovi za injektor. |  | kpl | 6 |  | 0
Grijač klornih boca. | Grijač klornih boca. | kom | 2 |  | 0
Regulator-razvodnik boca. | Regulator-razvodnik boca. | kom | 1 |  | 0
Kontroler/regulator doziranja klora. | Kontroler/regulator doziranja klora. | kom | 2 |  | 0
Cijev klorootporna d8/d10. | Cijev klorootporna d8/d10. | m | 90 |  | 0
Rotometar s dozirnom cjevčicom 100-200gr/h. | Rotometar s dozirnom cjevčicom 100gr/h. | kpl | 2 |  | 0
Svi potrebiti rezervni dijelovi za rotometar. |  | kpl | 6 |  | 0
PI 100 modul za regulaciju. | PI 100 modul za regulaciju. | kom | 3 |  | 0
DI 200 pretvarač signala za klor. | DI 200 pretvarač signala za klor. | kom | 3 |  | 0
Nepovratni klorootporni vakumski ventil. |  | kom | 2 |  | 0
Zidni razvodnik s priključkom za 2 boce CL2. | Zidni razvodnik s priključkom za 1 bocu CL2 | kom | 1 |  | 0
Svi potrebni rezervni dijelovi za analizatora slobodnog klora u vodi M 1035 C s priključkom za telemetriju. |  | kpl | 1 |  | 0
Analizator slobodnog klora u vodi (jednakovrijedno kao M 1035 C) s priključkom za telemetriju. |  | kpl | 1 |  | 0
Razvodna jedinica za analizator klora, sa zaštitom i elementima za napajanje. |  | kom | 1 |  | 0
Vodni zatvarač d8/d10 IZX00003. |  | kom | 1 |  | 0
Zaštitna kapa, s pripadajućom brtvom i ventilom za bocu od 50 kg. |  | kom | 1 |  | 0
Gibljivo crijevo za priključenje boce CI2 i zidnog razvodnika. | Gibljivo crijevo za priključenje boce CI2 i zidnog razvodnika. | kom | 2 |  | 0
CIJENA PONUDE, bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE, s PDV-om: |  |  |  |  | 0
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Prijedlog ugovora
Naziv tvrtke: |  | 0 |  | Podaci o nazivu tvrtke, adresi OIB-u, IBAN-u, osobi ovlaštenoj za zastupanje i funkciji osobe ovlaštene za zastupanje, automatski će se prepisati iz Ponudbenog lista, nakon što se upišu u Ponudbeni list.
Adresa tvrtke: |  | 0
OIB: |  | 0
IBAN: |  | 0
Tvrtku zastupa: |  | 0
Po funkciji: |  | 0
(u daljnjem tekstu: IZVRŠITELJ)
i
IVKOM–VODE d.o.o. iz Ivanca, V. Nazora 96b, 42240 Ivanec (OIB: 91920869215, mat.br. 4151712, žiro-račun br. 2489004-1131209199, J&T BANKA D.D. VARAŽDIN), koje zastupa direktor Mladen Stanko, mag.oec. (u daljnjem tekstu: KUPAC),
zaključili su dana _______________ godine sljedeći
PRIJEDLOG UGOVORA O NABAVI PO NADMETANJU BV–11–17
Članak 1.
Ovaj ugovor odnosi se na Godišnju nabavu usluga održavanja i dogradnje klorinatora za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec (u daljnjem tekstu: PREDMET NABAVE), odabranu u postupku prikupljanja ponuda broj BV–11–17.
Sastavni dio ovog ugovora je prilog (troškovnik) s popisom i cijenama odabranog PREDMETA NABAVE na koji se odnosi ovaj ugovor.
Članak 2.
IZVRŠITELJ se obvezuje izvršiti za NARUČITELJA ugovoreni PREDMET NABAVE prema troškovniku koji je sastavni dio ovog ugovora u ukupnoj cijeni od
0
(slovima: ______________________________). |  |  |  | Umjesto crte treba upisati iznos slovima, na način da se crtu izbriše i umjesto crte upiše slovima iznos.
U cijenu nije uračunat PDV.
Članak 3.
Ugovorne strane su suglasne da se pojedini PREDMET NABAVE naručuje i izvršuje sukcesivno i prema stvarnim potrebama NARUČITELJA tijekom vremena na koje je zaključen ovaj Ugovor.
Ugovorne strane su suglasne da se pojedini PREDMET NABAVE izvršuje nakon pismene ili telefonske narudžbe, a samo iznimno u roku 3 dana nakon iste, franco infrastruktura NARUČITELJA.
Članak 4.
Ugovorne strane su suglasne da su cijene PREDMETA NABAVE odabranog iz ponude IZVRŠITELJA, franco infrastruktura NARUČITELJA, nepromjenjive za vrijeme trajanja ovog ugovora.
Članak 5.
Ugovorne strane su suglasne da će NARUČITELJ izvršeni PREDMET NABAVE plaćati u roku 30 dana od dana izvršenja.
Članak 6.
Ugovorne strane su suglasne da se eventualne greške u količini i kvaliteti utvrđuju odmah kod izvršenja, a samo iznimno u roku od 5 dana po izvršenju.
Članak 7.
NARUČITELJU pripada pravo jednostranog raskida Ugovora prije isteka roka iz članka 8. ovog Ugovora u slijedećim slučajevima:
1. | ako IZVRŠITELJ ne osigura izvršenje PREDMETA NABAVE u rokovima predviđenim narudžbom NARUČITELJA,
2. | ako IZVRŠITELJ u obračunu koristi cijene više od cijena navedenih u ponudi i ovom Ugovoru,
3. | ako na strani NARUČITELJA nastupe okolnosti zbog kojih nema potrebe za daljnjom kupnjom ugovorenog PREDMETA NABAVE temeljem ovog Ugovora.
NARUČITELJ je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u stavku 1. ovog članka pismeno izvijestiti IZVRŠITELJA o razlogu zbog kojeg raskida Ugovor.
Kao rok za raskid Ugovora utvrđuje se 8 dana, računajući od dana dostave pismenog izvješća IZVRŠITELJU.
Članak 8.
Ovaj ugovor zaključuje se na vrijeme od godinu dana i stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.
Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih svaka stranka dobiva po 2 (dva) primjerka.
Članak 9.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno.
U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Varaždinu.
ZA IZVRŠITELJA: |  |  | ZA NARUČITELJA:
0 |  |  | IVKOM–VODE d.o.o.
0 |  |  | Direktor:
0 |  |  | Mladen Stanko, mag.oec.
| M.P. |  | M.P.
Ugovor br.: ___________ |  |  | Ugovor br.: ___/1-20__.
_____________, _____________ |  |  | Ivanec, _____________