## Poziv za dostavu ponude
NAPOMENA: Ponudbena dokumentacija je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na sljedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
Obrazac 3.1.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE JEDNOSTAVNE NABAVE
JN–02–24
Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec | [7 empty] | Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec.
Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
JN–02–24.
Naručitelj IVKOM–VODE d.o.o. iz Ivanca, V. Nazora 96b, upućuje Poziv na dostavu ponuda. | [7 empty] | JN–02–24
Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 (66.360,00) eura, bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. | OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je, sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva: | [7 empty] | Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec,
Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec.
Sukob interesa:
Sukladno odredbi članka 80. st. 2. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj izjavljuje da, ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa, u smislu odredbi čl. 76. i 77. ZJN-a:
a) | za osobe iz članka 76. stavak 2., točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela, član Uprave i Nadzornog odbora):
| 1. | Poljoprivredno poduzeće Ivanec d.o.o., Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 10, OIB: 35861469799,
| 2. | ROMB d.o.o., Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 10, OIB: 81937849560,
| 3. | MAČEK TRANSPORTI obrt za prijevoz i niskogradnju, vl. Predrag Maček, Žarovnica 177, OIB 89988975851,
| 4. | LD „SRNJAK-RAVNA GORA“ Lepoglava, Kameničko Podgorje 16D, OIB: 13709346326;
b) | za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016. (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave):
ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi prema podtočki b).
Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, podaci su javno objavljeni na internetskoj stranici naručitelja: https://ivkom-vode.hr
Opis predmeta nabave:
Opis predmeta nabave je sukladan Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
26.000,00 EUR, bez PDV-a.
2. | UVJETI NABAVE KOJE PONUDA TREBA ISPUNJAVATI
Način izvršenja:
Ugovor će se zaključiti u skladu s Ponudom i Pozivom za dostavu ponude jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 26.540,00 (66.360,00) EUR.
Količina predmeta nabave:
Okvirne količine predmeta nabave za vrijeme trajanja ugovora o nabavi po pojedinim vrstama predmeta nabave specificirane su troškovnikom. Stvarna nabavljena količina predmeta nabave, temeljem sklopljenog ugovora o nabavi, može biti veća ili manja od okvirne količine, uz ograničenje da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju sklopljenog ugovora o nabavi, ne smije prelaziti ugovoreni iznos.
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca ponude/troškovnika koja se traži u nadmetanju. Ponude samo za dio tražene količine iz obrazaca ponude/troškovnika neće se razmatrati.
Rok izvršenja:
12 mjeseci, sukcesivno, prema nepromjenjivim jediničnim cijenama i pojedinačnim narudžbama, te stvarnim potrebama Naručitelja, najkasnije u roku 3 dana od dana primitka narudžbe. U slučaju kršenja roka isporuke Naručitelj zadržava pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Rok trajanja ugovora:
12 mjeseci.
Rok valjanosti ponude:
60 dana od krajnjeg roka za dostavu Ponude.
Mjesto izvršenja predmeta nabave:
Infrastruktura na području obavljanja djelatnosti Naručitelja.
Rok plaćanja:
30 dana od dana dostave eRačuna, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave eRačuna.
Način plaćanja:
Nalogom za bezgotovinsko plaćanje na transakcijski račun, IBAN odabranog ponuditelja.
Uvjeti plaćanja:
30 dana od danadostave eRačuna, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave eRačuna.
Prema odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) od dana 01.07.2019. godine, odabrani ponuditelj će biti dužan izdavati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, koju je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. godine EN 16931-1:2017, Elektronički račun – 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun – 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1, prema CEN-ovu sustavu razvrstavanja, koju je, sukladno Direktivi 2014/55/EU, ispitala Europska komisija te je nakon ispitivanja objavila upućivanje na tu normu (Provedbena odluka Komisije 2017/1870).
Elektronički računi i postupanje s njima moraju u svemu biti u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).
eRačuni se ispostavljaju na e-mail adresu Naručitelja: e-racun@ivkom.hr
s naznakom - eRačun za predmet nabave:
Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec,
broj nabave: |  | JN–02–24.
Na eRačunu treba obavezno biti naveden broj ugovora ili narudžbenice, te broj naprijed navedene nabave. Protivno navedenoj odredbi naručitelj će biti prisiljen odbiti svaki neispravno ispostavljen i popunjen eRačun.
Troškovnik:
Troškovnik nabave nalazi se u prilogu ovog Poziva za dostavu ponude jednostavne nabave i čini sastavni dio istog.
Prilikom ispunjavanja troškovnika, jedinična cijena stavke bez PDV-a, ukupna cijena stavke bez PDV-a, cijena ponude bez PDV-a, ukupna cijena ponude s PDV-om i PDV, upisuju se u eurima, te moraju biti zaokružene na dvije decimale. Sve stavke Troškovnika moraju biti ispunjene.
Cijena ponude:
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om u EUR i prema uputama u obrascu troškovnika.
Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.
Kriterij za odabir ponude (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):
Najniža cijena.
3. | KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA, TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST
Dokazi o sposobnosti obvezno se prilažu uz ponudu.
Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, kako slijedi:
| 1. | Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:
|  | 1.1. | Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana koji je u vezi s predmetom nabave (sukladno članku 257. st. 1. Zakona o javnoj nabavi). Upis u registar dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
|  | 1.2. | Suglasnost Hrvatskog zavoda za telekomunikacije o stečenom pravu obavljanja djelatnosti iz čl. 27. st. 1. toč. 2. Zakona o telekomunikacijama (NN br. 76/99, 128/99, 68/01 i 109/01), na poslovima postavljanja i održavanja telekomunikacijskih objekata, instalacija i opreme, te dokazivanje kakvoće izvedenih radova za račun drugih.
Starost dokaza koje gospodarski subjekti dostavljaju vezano za pitanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskih subjekata:
– | svi dokazi moraju biti ažurirani, te je bitno da su u njima sadržani podaci važeći, koji odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave;
– | svi dokazi se mogu priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.
4. | OSTALI UVJETI
1. Jamstva:
1.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza:
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza, u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi, u obliku zadužnice.
1.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:
Jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove tijekom jamstvenog roka u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a, najkasnije prije isplate okončane situacije u obliku zadužnice.
5. | SASTAVNI DIJELOVI KOJE PONUDA TREBA SADRŽAVATI
Ponuda treba sadržavati:
1. | Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
2. | Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
3. | Dokazi (traženi dokumenti);
4. | Jamstvo u obliku izjave (ispunjene i potpisane od strane ponuditelja);
5. | Potpisan i pečatom ovjereni prijedlog ugovora;
6. | CD-e sa snimljenom potpisanom i ovjerenom cjelovitom ponudom, identičnom onoj kakva je dostavljena i u papirnatom obliku.
NAPOMENA:
Osim ponude koja se daje ispisana na papiru u zatvorenoj omotnici, ponuditelji obavezno trebaju na CD-u zapisanu potpisanu i ovjerenu cjelovitu ponudu priložiti u istoj zatvorenoj omotnici zajedno s papirnatom ponudom, zbog obaveze naručitelja (temeljem Uredbe o uredskom poslovanju, NN br. 69/19, čl. 15. st. 3.), da istu trajno pohrani u elektroničkom obliku u svoj informatički sustav.
6. | NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjerene pečatom.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Rok za dostavu ponuda je do:
23.02.2024. godine, do 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Način dostave ponuda je:
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
1. | naziv i adresa naručitelja: |  |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec |  |  |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
2. | naziv i adresa ponuditelja: |  |  | OBAVEZNO UNIJETI PODATKE PONUDITELJA (koji trebaju biti identični s podacima iz Ponudbenog lista)
3. | evidencijski broj nabave: |  |  | JN–02–24
4. | naziv predmeta nabave: |  |  | Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
5. | naznaka: "NE OTVARAJ" prije: |  |  |  | 23.02.2024. godine, u 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Mjesto dostave ponuda je poslovni prostor Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Mjesto otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Datum i vrijeme otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
23.02.2024. godine, u 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Način otvaranja ponuda:
Ponude neće biti otvarane javno.
7. | OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za opći i tehnički dio):
Željko Kraš, dipl.oec. Broj telefona: 099 2770 559. Adresa elektroničke pošte: zeljko.kras@ivkom.hr
Obavijesti o rezultatima:
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju e-mailom u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda na dokaziv način (potvrda e-mailom).
KLASA: |  | 406-03/24-01/04
URBROJ: |  | 2186-12-6-01-24-4
Br. nabave: |  | JN–02–24
U Ivancu, 16.02.2024. | [5 empty] | Direktor:
Ranko Zbodulja, mag.ing.građ.

## Ponudbeni list
PONUDBENI LIST |  | Obrazac 3.2. | NAPOMENA: Ponudbena dokument. je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na slijedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
1. | Podaci o naručitelju: | Popunjava naručitelj:
1.1. | Naziv i sjedište naručitelja: | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
1.2. | Odgovorna osoba naručitelja: | Direktor, Ranko Zbodulja, mag.ing.građ.
1.3. | Predmet nabave: | Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
1.4. | Broj nabave: | JN–02–24
2. | Podaci o ponuditelju: | Popunjava ponuditelj:
2.1. | Naziv ponuditelja:
2.2. | Adresa (poslovno sjedište):
2.3. | OIB:
2.4. | Matični broj:
2.5. | Poslovni (žiro račun):
2.6. | Broj računa (IBAN):
2.7. | BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:
2.8. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
2.9. | Adresa za dostavu pošte:
2.10. | Adresa e–pošte:
2.11. | Kontakt osoba:
2.12. | Telefon:
2.13. | Telefaks:
3. | Ponuda: | Popunjava ponuditelj:
3.1. | Broj ponude:
3.2. | Mjesto i datum ponude: |  | NAPOMENE:
3.3. | Cijena ponude bez PDV-a – brojkama: | 0 | Cijena ponude bez PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.4. | Iznos PDV-a – brojkama: | 0 | Iznos PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.5. | Cijena ponude s PDV-om – brojkama (Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno): | 0 | Cijena ponude s PDV-om će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.6. | Ponuditelj (tiskano upisati naziv funkcije ovlaštene osobe ponuditelja):
3.7. | Ponuditelj (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja):
3.8. | Potpis i pečat ponuditelja:
NAPOMENA: Obavezno ispuniti sve stavke Ponudbenog lista.

## Troškovnik-JN-02-24
TROŠKOVNIK | [5 empty] | NAPOMENA:
Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
Predmet nabave: | Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
Broj nabave: | JN–02–24
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.
Opis stavke predmeta nabave |  | Jedi- | Okvirna | Jedinična cijena | Ukupna cijena
|  | nica | količina | stavke u EUR, | stavke u EUR,
|  | mjere |  | bez PDV-a | bez PDV-a
Održavanje i pripravnost telemetrijskog sustava, te preprogramiravanje PLC-a kontrolera preko T-com protokola. | Redovito održavanje i pripravnost postojećeg telemetrijskog sustava te preprogramiravanje , PLC-a kontrolera preko T-coom protokola. | sati rada | 60 |  | 0
Telemetrijjski uređaj RTU sustav: - potrošnja "low" 4 mA - digitalni ulazi: 4 - digitalni izlazi: 4 - analogni ulazi: 2 - napajanje baterijsko, vijek 4 godine - T-com daljinska komunikacija - lokalna komunikacija RS-232, RS-485, USB - grafički operatorski panel - komunikacijski protokol DNP 3.0 - mehanička zaštita IP 67 - alarmiranje -E-mail, SMS - spremanje podataka min 30 dana - tehnička zaštita-alarm manager. | Telemetrijjski uređaj GPRS - TRUNKING - potrošnja "low" 85 mA - digitalni ulazi: 2 (6) - relejni izlazi: 4 (0) - digitalni ulazi/izlazi: 8 (16) - analogni ulazi: 6 (8) - napajanje 20-30V DC - GPRS-Tcomm daljinska komunikacija - lokalna komunikacija RS-232, RS-485 - procesna programska oprema - multimodni svjeltovodni modem za rad na udaljenosti do 4 km - rad u prstenastoj konfiguraciji ili toča-točka - komunikacijski protokol RS-232, RS-422 and RS-485. - 2-žični (half duplex) i 4-žični (full duplex) RS-485 mod rada - brzina komunikacije do 460 KBPS. - procesna programska oprema | kom | 1 |  | 0
Digitalni I/Q modul za telemetriju. | Digitalni I/O, modul 1769-IQ16. za postojeću telemetriju | kom | 1 |  | 0
Analogni I/Q modul za telemetriju. | Analogni I/O, modul 1769-IQ16. za postojeću telemetriju | kom | 1 |  | 0
Atvise alarm maneger tehnicka zastita. | DeviceNet, 1769-SDN. za postojeću telemetriju | kom | 3 |  | 0
Programiranje telemetrijskog uređaja LT200. | Programiranje postojećeg PLC-a T-box. | kpl | 3 |  | 0
Programiranje telemetrijskog uređaja LT2 530. | Redovito održavanje postojećih lokalnih prikaznika i mjernih sondi, sa svom potrebnom komunikacijskom i aplikacijskom programskom podrškom. | kpl | 5 |  | 0
Održavanje programskih sustava ATVISE u DC IVANEC. | Redovito održavanje postojećih programskih sustava IFIX u DC IVANEC. | sati rada | 30 |  | 0
Održavanje relejne tehnike, upravljačkih sklopova u sustavu. | Redovito održavanje relejne tehnike, upravljačkih sklopova. | sati rada | 70 |  | 0
Mini WEB SCADA na objektu za telemetriju, s fiksnom IP adresom. | TELEMETRIJA | kom | 6 |  | 0
Mobilni čitač za telemetriju s upisanim APN om. | Regulator zaštite od rada na suhom 4-20 mA, DVA DI. | kom | 2 |  | 0
Zaštita mjernih linija 4-20 mA. | Zaštita mjernih linija 4-20 mA. | kom | 10 |  | 0
CIJENA PONUDE, bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE, s PDV-om: |  |  |  |  | 0
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izjava-uredno isp.ug.
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
NAPOMENA:
Predmet nabave: | Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–02–24
I Z J A V A
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o nabavi, u obliku zadužnice.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izjava-otklanj.nedost
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
NAPOMENA:
Predmet nabave: | Godišnja nabava usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–02–24
I Z J A V A
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene usluge u jamstvenom roku, u roku od 5 dana prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku zadužnice.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Prijedlog ugovora
Naziv tvrtke: |  | 0 |  | Podaci o nazivu tvrtke, adresi OIB-u, IBAN-u, osobi ovlaštenoj za zastupanje i funkciji osobe ovlaštene za zastupanje, automatski će se prepisati iz Ponudbenog lista, nakon što se upišu u Ponudbeni list.
Adresa tvrtke: |  | 0
OIB: |  | 0
IBAN: |  | 0
Tvrtku zastupa: |  | 0
Po funkciji: |  | 0
(u daljnjem tekstu: IZVRŠITELJ)
i
IVKOM–VODE d.o.o. sa sjedištem u Ivancu, V. Nazora 96b, 42240 Ivanec, OIB: 91920869215, IBAN: HR0323600001102524723, ZABA d.d., koje zastupa direktor Ranko Zbodulja, mag.ing.građ. (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ),
zaključili su sljedeći
PRIJEDLOG UGOVORA O NABAVI PO NADMETANJU JN–02–24
Članak 1.
Ovaj ugovor odnosi se na Godišnju nabavu usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec (u daljnjem tekstu: PREDMET NABAVE), odabranu u postupku prikupljanja ponuda broj JN–02–24.
Sastavni dio ovog ugovora je prilog (troškovnik) s popisom i cijenama odabranog PREDMETA NABAVE na koji se odnosi ovaj ugovor.
Obveza IZVRŠITELJA počinje s 01.03.2024. godine.
Članak 2.
IZVRŠITELJ se obvezuje isporučiti NARUČITELJU ugovoreni PREDMET NABAVE prema troškovniku koji je sastavni dio ovog ugovora u ukupnoj cijeni od
0
(slovima: ______________________________). |  |  |  | Umjesto crte treba upisati iznos slovima, na način da se crtu izbriše i umjesto crte upiše slovima iznos.
U cijenu nije uračunat PDV.
Članak 3.
Ugovorne strane su suglasne da se pojedini PREDMET NABAVE naručuje i izvršuje sukcesivno i prema stvarnim potrebama NARUČITELJA tijekom vremena na koje je zaključen ovaj Ugovor.
Ugovorne strane su suglasne da se pojedini PREDMET NABAVE izvršuje nakon pismene ili telefonske narudžbe, a samo iznimno u roku 3 dana nakon iste, franco infrastruktura NARUČITELJA.
Članak 4.
Ugovorne strane su suglasne da je cijena PREDMETA NABAVE odabranog iz ponude IZVRŠITELJA, franco infrastruktura NARUČITELJA, nepromjenjiva za vrijeme trajanja ovog ugovora.
Članak 5.
Ugovorne strane su suglasne da će NARUČITELJ izvršeni PREDMET NABAVE platiti u roku 30 dana od dana dostave eRačuna, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave eRačuna.
Obaveza IZVRŠITELJA je da kao prilog svakom ispostavljenom eRačunu obavezno priloži i specifikaciju izvršenog PREDMETA NABAVE, te da na svakom izdanom eRačunu obavezno navede i broj ugovora sklopljenog temeljem ove nabave.
eRačuni se ispostavljaju na slijedeću e-mail adresu NARUČITELJA: e-racun@ivkom.hr
Elektronički računi i postupanje s njima moraju u svemu biti u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).
Članak 6.
Ugovorne strane su suglasne da se eventualne greške u količini i kvaliteti utvrđuju odmah kod isporuke, a samo iznimno u roku od 5 dana po isporuci iste.
IZVRŠITELJ je dužan otkloniti utvrđene nedostatke odmah po traženju NARUČITELJA.
Članak 7.
NARUČITELJU pripada pravo jednostranog raskida Ugovora prije isteka roka iz članka 9. ovog Ugovora u slijedećim slučajevima:
1. | ako IZVRŠITELJ ne osigura isporuku PREDMETA NABAVE u rokovima predviđenim narudžbom NARUČITELJA,
2. | ako IZVRŠITELJ u obračunu koristi cijene više od cijena navedenih u ponudi i ovom Ugovoru,
3. | ako na strani NARUČITELJA nastupe okolnosti zbog kojih nema potrebe za daljnjim izvršenjem ugovorenog PREDMETA NABAVE temeljem ovog Ugovora.
NARUČITELJ je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u stavku 1. ovog članka pismeno izvijestiti IZVRŠITELJA o razlogu zbog kojeg raskida Ugovor.
Kao rok za raskid Ugovora utvrđuje se 8 dana, računajući od dana dostave pisanog izvješća IZVRŠITELJU.
Članak 8.
IZVRŠITELJ se obvezuje da će u roku 8 dana od zaključenja ovog Ugovora predati NARUČITELJU jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, u obliku zadužnice, sve u skladu s provedenim nadmetanjem nabave jednostavne vrijednosti, temeljem kojeg se zaključuje ovaj Ugovor.
IZVRŠITELJ se obvezuje da će 5 dana prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora predati NARUČITELJU jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku zadužnice, te jamstvo mora pokrivati čitav period jamstvenog roka.
Članak 9.
Ovaj ugovor zaključuje se na rok od 1 (jedne) godine i stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.
Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih svaka stranka dobiva po 2 (dva) primjerka. |  |  |  | PRIJEDLOG UGOVORA U PONUDI PRILAŽE SE U 1 PRIMJERKU.
Članak 10.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno.
U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Varaždinu.
KLASA: ___________________
URBROJ: _________________
ZA IZVRŠITELJA: |  |  | ZA NARUČITELJA: | Podaci o nazivu tvrtke, funkciji osobe ovlaštene za zastupanje i njenom imenu i prezimenu, automatski će se prepisati.
0 |  |  | IVKOM–VODE d.o.o.
0 |  |  | Direktor:
0 |  |  | Ranko Zbodulja, mag.ing.građ.
| M.P. |  | M.P.
Ugovor br.: ___________ |  |  | Ugovor br.: ___/1-2024.
_____________, _____________ |  |  | Ivanec, _____________