## Poziv za dostavu ponude
NAPOMENA: Ponudbena dokumentacija je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na sljedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
Obrazac 3.1.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE JEDNOSTAVNE NABAVE
JN–32–24
Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec | [7 empty] | Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec.
Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
JN–32–24.
Naručitelj IVKOM–VODE d.o.o. iz Ivanca, V. Nazora 96b, upućuje Poziv na dostavu ponuda. | [7 empty] | JN–32–24
Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 (66.360,00) eura, bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. | OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je, sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva: | [7 empty] | Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec,
Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec.
Sukob interesa:
Sukladno odredbi članka 80. st. 2. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj izjavljuje da, ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa, u smislu odredbi čl. 76. i 77. ZJN-a:
a) | za osobe iz članka 76. stavak 2., točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela, član Uprave i Nadzornog odbora):
| 1. | Poljoprivredno poduzeće Ivanec d.o.o., Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 10, OIB: 35861469799,
| 2. | ROMB d.o.o., Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 10, OIB: 81937849560,
| 3. | MAČEK TRANSPORTI obrt za prijevoz i niskogradnju, vl. Predrag Maček, Žarovnica 177, OIB 89988975851,
| 4. | LD „SRNJAK-RAVNA GORA“ Lepoglava, Kameničko Podgorje 16D, OIB: 13709346326;
b) | za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016. (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave):
ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi prema podtočki b).
Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, podaci su javno objavljeni na internetskoj stranici naručitelja: https://ivkom-vode.hr
Opis predmeta nabave:
Opis predmeta nabave je sukladan Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
20.000,00 EUR, bez PDV-a.
2. | UVJETI NABAVE KOJE PONUDA TREBA ISPUNJAVATI
Način izvršenja:
Ugovor će se zaključiti u skladu s Ponudom i Pozivom za dostavu ponude jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 26.540,00 (66.360,00) EUR.
Količina predmeta nabave:
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca ponude/troškovnika koja se traži u nadmetanju. Ponude samo za dio tražene količine iz obrazaca ponude/troškovnika neće se razmatrati.
Rok izvođenja radova:
U roku od 120 dana računajući od dana uvođenja u posao. Rok za uvođenje u posao iznosi 10 dana od dana potpisa ugovora. U slučaju kršenja roka izvođenja Naručitelj zadržava pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Rok trajanja ugovora:
Do potpunog izvršenja ugovorenog predmeta nabave.
Rok valjanosti ponude:
60 dana od krajnjeg roka za dostavu Ponude.
Mjesto izvršenja predmeta nabave:
Dio ulice Vladmira Nazora na području Grada Ivanca.
Rok plaćanja:
30 dana od dana dostave eRačuna, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave eRačuna.
Način plaćanja:
Nalogom za bezgotovinsko plaćanje na transakcijski račun, IBAN odabranog ponuditelja.
Uvjeti plaćanja:
30 dana od dana dostave eRačuna, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave eRačuna.
Prema odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) od dana 01.07.2019. godine, odabrani ponuditelj će biti dužan izdavati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, koju je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. godine EN 16931-1:2017, Elektronički račun – 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun – 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1, prema CEN-ovu sustavu razvrstavanja, koju je, sukladno Direktivi 2014/55/EU, ispitala Europska komisija te je nakon ispitivanja objavila upućivanje na tu normu (Provedbena odluka Komisije 2017/1870).
Elektronički računi i postupanje s njima moraju u svemu biti u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).
eRačuni se ispostavljaju na e-mail adresu Naručitelja: e-racun@ivkom.hr
s naznakom - eRačun za predmet nabave:
Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec,
broj nabave: |  | JN–32–24.
Na eRačunu treba obavezno biti naveden broj ugovora ili narudžbenice, te broj naprijed navedene nabave. Protivno navedenoj odredbi naručitelj će biti prisiljen odbiti svaki neispravno ispostavljen i popunjen eRačun.
Troškovnik:
Troškovnik nabave nalazi se u prilogu ovog Poziva za dostavu ponude jednostavne nabave i čini sastavni dio istog.
Prilikom ispunjavanja troškovnika, jedinična cijena stavke bez PDV-a, ukupna cijena stavke bez PDV-a, cijena ponude bez PDV-a, ukupna cijena ponude s PDV-om i PDV, upisuju se u eurima, te moraju biti zaokružene na dvije decimale. Sve stavke Troškovnika moraju biti ispunjene.
Cijena ponude:
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om u EUR i prema uputama u obrascu troškovnika.
Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.
Kriterij za odabir ponude (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):
Najniža cijena.
3. | KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA, TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST
Dokazi o sposobnosti obvezno se prilažu uz ponudu.
Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, te tehničku i stručnu sposobnost, kako slijedi:
| 1. | Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:
|  | 1.1. | Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana koji je u vezi s predmetom nabave (sukladno članku 257. st. 1. Zakona o javnoj nabavi). Upis u registar dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
| 2. | Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta:
|  | 2.1. | Izjava gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom tehničkom opremom gospodarski subjekt raspolaže u svrhu izvršenja ugovora.
|  | 2.2. | Gospodarski subjekt dužan je dostaviti izjavu s podacima obrazovne i stručne kvalifikacije kadra koji će sudjelovati u izvođenju radova, kojom se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske resurse za realizaciju ugovorenog predmeta nabave.
Gospodarski subjekt dužan je dokazati da ima na raspolaganju minimalno: ovlaštenog voditelja radova - inženjera građevinarstva minimalno s položenim stručnim ispitom i minimalno 5 godina staža u struci, 1 (jedna) osoba.
Podtočka 1.1. odnosi se i na druge subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata ili uključivanju podugovaratelja okolnosti iz odjeljka broj 4. točke 1. pod točke 1.1. ovog Poziva za dostavu ponude utvrđuju se za sve članove zajednice i podugovaratelja pojedinačno.
Podtočka 1.1. odnosi se i na druge subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja.
Starost dokaza koje gospodarski subjekti dostavljaju vezano za pitanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskih subjekata:
– | svi dokazi moraju biti ažurirani, te je bitno da su u njima sadržani podaci važeći, koji odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave;
– | svi dokazi se mogu priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.
4. | OSTALI UVJETI
1. Jamstva:
1.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza za slučaj povrede ugovornih obveza:
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza, u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi, u obliku zadužnice.
1.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:
Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi 2 godine.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove tijekom jamstvenog roka u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a, najmanje 5 dana prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice.
2. Uvjeti koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima:
2.1. Obavljanje djelatnosti građenja Sukladno članku 49. stavku 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), naručitelj je obvezan građenje pisanim ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti prema posebnom zakonu, ako tim zakonom nije drukčije propisano. Sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18 i 110/19), svaki gospodarski subjekt koji izvodi radove mora posjedovati sva potrebna ovlaštenja. Sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna ili fizička osoba obrtnik, koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Izvoditelj je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije. Odredbom članka 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, propisano je da izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi, osim u slučajevima iz članka 25.b Zakona. Izvođač je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti investitoru ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova, odnosno djelatnosti.
3. Ugovorna kazna:
Ako izvoditelj ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je platiti naručitelju (investitoru) ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u visini od 1‰ (jedan promil) dnevno od ukupno ugovorene cijene, s time da ugovorena kazna ne smije prijeći iznos od 5% (pet posto) ugovorene cijene.
Izvoditelj nije dužan platiti ugovorenu kaznu za slučaj zakašnjenja za koje nije kriv, a isto je dužan dokazati.
4. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:
Radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse nužne za izvršenje ugovora u obliku:
| – | Izjave gospodarskog subjekta da će svoje resurse staviti na raspolaganje ponuditelju za izvršenje predmeta nabave ili
| – | Ugovora o poslovnoj suradnji za izvršenje predmeta nabave.
Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor o poslovnoj suradnji mora minimalno sadržavati:
| – | naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse,
| – | naziv i sjedište ponuditelja kojemu ustupa resurse,
| – | jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,
| – | potpis i pečat ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.
Gospodarski subjekt u ponudi mora dokazati za druge subjekte na čiju se sposobnost oslanja da:
| – | ne postoje osnove za njihovo isključenje,
| – | ispunjavaju uvjete sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti i tehničke i stručne sposobnosti (za one uvjete radi čijeg se ispunjenja na gospodarski subjekt oslonio ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata).
Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.
5. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata:
Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.
U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata, ponudu potpisuju svi članovi Zajednice. Ponudu može iznimno potpisati i ovjeriti samo jedan član Zajednice gospodarskih subjekata – član Zajednice ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, ukoliko svi članovi Zajednice ovlaste odnosno opunomoće ovlaste jednog svog člana za potpisivanje ponude. U tom slučaju ovlaštenje ili punomoć (koje ne mora nužno biti ovjereno kod javnog bilježnika zbog troškova), ali mora biti potpisano i ovjereno od strane svih članova Zajednice gospodarskih subjekata, mora biti priloženo ponudi kao njen sastavni dio.
Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice, uz obveznu naznaku člana zajednice koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.
Članovi Zajednice gospodarskih subjekata obvezni su u ponudi dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice gospodarskih subjekata vezani uz izvršavanje ugovora o jednostavnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član Zajednice, obveze svakog člana Zajednice u ispunjenju ugovora o jednostavnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o jednostavnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje eRačuna, plaćanje eRačuna, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.
Odgovornost gospodarskih subjekata iz Zajednice je solidarna. Ukoliko se Zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, drugi subjekti su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba će biti sastavni dio ugovora o jednostavnoj nabavi koji će sklopiti naručitelj s odabranim ponuditeljem.
6. Odredbe o podugovarateljima:
Ponuditelj koji namjerava dio ugovora o nabavi ovog Predmeta nabave dati u podugovor obvezan je u ponudi navesti:
– | koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),
– | podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj eRačuna, zakonski zastupnici podugovaratelja).
Navođenje podataka o tome koji dio ugovora o nabavi ovog Predmeta nabave namjerava dati u podugovor te prethodno navedenih podataka o podugovarateljima obvezni je sastojak ugovora o javnoj nabavi.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja (ugovaratelja) za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Za dio ugovora koji je izvršio podugovaratelj naručitelj je obvezan plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju, osim ukoliko odabrani ponuditelj (ugovaratelj) dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene, a sve prema dostavljenim eRačunima/situacijama kako slijedi.
Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) obvezan je naručitelju ispostaviti eRačun/situaciju koja glasi na ukupan iznos izvedenog predmeta nabave (ugovaratelja i podugovaratelja), te posebno istaknuti iznos koji se odnosi na izvedeni predmet nabave, izveden od strane odabranog ponuditelja (ugovaratelja) i svakog pojedinog podugovaratelja. Tom eRačunu/situaciji odabrani ponuditelj (ugovaratelj) prilaže eRačune/situacije podugovaratelja koje je prethodno odabrani ponuditelj (ugovaratelj) potvrdio datumom, potpisom i pečatom.
5. | SASTAVNI DIJELOVI KOJE PONUDA TREBA SADRŽAVATI
Ponuda treba sadržavati:
1. | Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
2. | Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
3. | Dokazi (traženi dokumenti);
4. | Jamstvo u obliku izjave (ispunjene i potpisane od strane ponuditelja);
5. | Potpisan i pečatom ovjereni prijedlog ugovora;
6. | CD-e ili USB stic sa snimljenom potpisanom i ovjerenom cjelovitom ponudom, identičnom onoj kakva je dostavljena i u papirnatom obliku, ili umjesto CD-a, odnosno USB sticka, ponuditelji u kuvertu mogu staviti 1 DODATAN primjerak neuvezane ponude, identičan uvezanom primjerku.
NAPOMENA:
Osim ponude koja se daje ispisana na papiru u zatvorenoj omotnici, ponuditelji obavezno trebaju na CD-u ili USB sticu zapisanu potpisanu i ovjerenu cjelovitu ponudu priložiti u istoj zatvorenoj omotnici zajedno s papirnatom ponudom, zbog obaveze naručitelja (temeljem Uredbe o uredskom poslovanju, NN br. 69/19, čl. 15. st. 3.), da istu trajno pohrani u elektroničkom obliku u svoj informatički sustav, ili mogu u kuvertu staviti 1 DODATAN primjerak neuvezane ponude, identičan uvezanom primjerku.
6. | NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjerene pečatom.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Rok za dostavu ponuda je do:
05.06.2024. godine, do 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Način dostave ponuda je:
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
1. | naziv i adresa naručitelja: |  |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec |  |  |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
2. | naziv i adresa ponuditelja: |  |  | OBAVEZNO UNIJETI PODATKE PONUDITELJA (koji trebaju biti identični s podacima iz Ponudbenog lista)
3. | evidencijski broj nabave: |  |  | JN–32–24
4. | naziv predmeta nabave: |  |  | Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
5. | naznaka: "NE OTVARAJ" prije: |  |  |  | 05.06.2024. godine, u 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Mjesto dostave ponuda je poslovni prostor Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Mjesto otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Datum i vrijeme otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
05.06.2024. godine, u 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Način otvaranja ponuda:
Ponude neće biti otvarane javno.
7. | OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za opći i tehnički dio):
Željko Kraš, dipl.oec. Broj telefona: 099 2770 559. Adresa elektroničke pošte: zeljko.kras@ivkom.hr
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za opći dio):
Vlatka Gradiček, dipl.iur. Broj telefona: 042 / 770 576 ili 098 6141 53. Adresa elektroničke pošte: vlatka.gradicek@ivkom.hr
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za tehnički dio):
Ranko Zbodulja, mag.ing.građ. – tehnički dio. Broj telefona: 099 2770 556. Adresa elektroničke pošte: ranko.zbodulja@ivkom.hr
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za tehnički dio):
Dalibor Patekar, dipl.ing. – tehnički dio. Broj telefona: 091 252 1656. Adresa elektroničke pošte: dalibor.patekar@ivkom.hr
Obavijesti o rezultatima:
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju e-mailom u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda na dokaziv način (potvrda e-mailom).
KLASA: |  | 406-03/24-01/14
URBROJ: |  | 2186-12-6-01-24-4
Br. nabave: |  | JN–32–24
U Ivancu, 29.05.2024. | [5 empty] | Direktor:
Ranko Zbodulja, mag.ing.građ.

## Ponudbeni list
PONUDBENI LIST |  | Obrazac 3.2. | NAPOMENA: Ponudbena dokument. je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na slijedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
1. | Podaci o naručitelju: | Popunjava naručitelj:
1.1. | Naziv i sjedište naručitelja: | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
1.2. | Odgovorna osoba naručitelja: | Direktor, Ranko Zbodulja, mag.ing.građ.
1.3. | Predmet nabave: | Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
1.4. | Broj nabave: | JN–32–24
2. | Podaci o ponuditelju: | Popunjava ponuditelj:
2.1. | Naziv ponuditelja:
2.2. | Adresa (poslovno sjedište):
2.3. | OIB:
2.4. | Matični broj:
2.5. | Broj računa (IBAN):
2.6. | BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:
2.7. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
2.8. | Adresa za dostavu pošte:
2.9. | Adresa e–pošte:
2.10. | Kontakt osoba:
2.11. | Telefon:
2.12. | Telefaks:
3. | Ponuda: | Popunjava ponuditelj:
3.1. | Broj ponude:
3.2. | Mjesto i datum ponude: |  | NAPOMENE:
3.3. | Cijena ponude bez PDV-a – brojkama: | 0 | Cijena ponude bez PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.4. | Iznos PDV-a – brojkama: | 0 | Iznos PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.5. | Cijena ponude s PDV-om – brojkama (Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno): | 0 | Cijena ponude s PDV-om će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.6. | Ponuditelj (tiskano upisati naziv funkcije ovlaštene osobe ponuditelja):
3.7. | Ponuditelj (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja):
3.8. | Potpis i pečat ponuditelja:
NAPOMENA: Obavezno ispuniti sve stavke Ponudbenog lista.

## Pon.list-zajed.ponudit
NAPOMENA: | Popunjava se samo u slučaju zajednice ponuditelja i sadrži podatke za svakog člana zajednice ponuditelja, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.
PONUDBENI LIST - ZAJEDNICA PONUDITELJA
Naziv i sjedište naručitelja: |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
Broj nabave: |  | JN–32–24
PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
1. Naziv, sjedište i adresa članova zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
2. OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
3. Broj računa:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
4. Je li član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
5. Adresa za dostavu pošte:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
6. Adresa e-pošte, broj telefona i broj telefaksa:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
7. Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
8. Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
9. Predmet, količina, vrijednost i postotni dio izvođenja radova ili pružanja usluga
svakog člana zajednice ponuditelja:
9.1. Predmet radova/usluge koje će izvesti/pružiti svaki član zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
9.2. Količina dijela ponude svakog člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
9.3. Vrijednost dijela ponude (bez PDV-a) svakog člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
9.4. Postotni dio ponude svakog člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
10. Predmet nabave: |  | Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
11. Broj ponude:
12. Cijena ponude bez PDV-a:
13. Iznos PDV-a:
14. Cijena ponude s PDV-om:
15. Rok valjanosti ponude je: |  | 60 dana od dana otvaranja ponuda.
16. Mjesto i datum:
17. Tiskano ime i prezime:
1. član: |  | i potpis: | pečat:
2. član: |  | i potpis: | pečat:
3. član: |  | i potpis: | pečat:
4. član: |  | i potpis: | pečat:

## Podizvoditelji
NAPOMENA: Popunjava se samo u slučaju ako se dio Ugovora o jednostavnoj nabavi daje u podugovor.
PODACI O PODIZVODITELJIMA I PODACI O DIJELU UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, AKO SE DIO UGOVORA O JAVNOJ NABAVI DAJE U PODUGOVOR
Naziv i sjedište naručitelja: | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
Broj nabave: | JN–32–24
PODACI O PODIZVODITELJU
1. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
2. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
3. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
4. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
5. Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u
podugovor za predmet nabave (radovi/usluge/robe):
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.1. Predmet radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.2. Količina radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.3. Vrijednost radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.4. Postotni dio radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:

## Troškovnik-JN-32-24
Građevina: OBNOVA VODOVODA |  | Broj evidencije: |  |  | List:
Dio ul. V. Nazora Ivanec
Investitor: |  | Projektant: |  |  | Datum:
IVKOM-VODE d.o.o. |  |  |  |  | 5.2024.
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
NA OBNOVI VODOVODNE MREŽE
JN–32–24
Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
0
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
0
1. | Izrada Elaborata iskolčenja i iskolčenje trase vodovoda prema podacima iz projekta, uspostava operativnog poligona uz trasu s osiguranjem točaka preko kojih se na najpogodniji način omogućuje izvođenje pojedinih faza radova prema projektiranim elementima.
|  | m' | 300 |  | 0
2. | Provedba mjera zaštite na radu, te osiguranje radilišta i prije početka i u toku izvođenja radova, postavom prometnih znakova, signalnih oznaka te rampi i svjetlosnih signala noću. Izrada elaborata i provedba potrebne regulacije prometa.
|  | kompleta | 1 |  | 0
3. | Uređenje radnog pojasa sa čišćenjem raslinja, potrebnim utovarom i odvozom na deponiju do 5 km.
|  | m2 | 50 |  | 0
4. | Detekcija i iskolčenje postojećih podzemnih instalacija na mjestima križanja s trasom vodovoda i na mjestima paralelnog polaganja vodovoda. Obračun prema posebnim troškovnicima korisnika odnosno vlasnika instalacija.
| - elektroenergetske instalacije | m' | 150 |  | 0
| - tk instalacije | m' | 150 |  | 0
| - plinovod | m' | 100 |  | 0
5. | Rušenje betonskih kolnih ulaza, betonskih opločnika, cijevnih propusta i ostalih elemenata koji smetaju. Utovar i odvoz na mjesnu deponiju. Obračun po m2 i m3 zbrinutog materijala.
| betonski ulazi | m2 | 10 |  | 0
| betonski opločnici | m2 | 10 |  | 0
6. | Uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka koji se nalaze na trasi projektiranog vodovoda. Utovar i odvoz na mjesnu deponiju
|  | m' | 20 |  | 0
7. | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se vodovod polaže u prometnice te na mjestima prijelaza vodovoda ispod prometnica, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti utovar i odvoz te zbrinjavanje razbijenog asfalta na propisnoj deponiji.
|  | m2 | 100 |  | 0
| I PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
II ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni iskop u tlu C ktg. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Potrebna širina rova određena je prema HRN EN 1610. U cijeni stavke uključena je izrada obostrane zaštitne ograde duž svih otvorenih rovova, a sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 154/14).
Ulična mreža
| - strojno 97% | m3 | 210 |  | 0
| - ručno 3% | m3 | 6 |  | 0
Kućni priključci
| - strojno 97% | m3 | 116 |  | 0
| - ručno 3% | m3 | 4 |  | 0
2. | Proširenje i produbljenje rova u zemlji “C” kategorije na mjestima zasunskih okana, ugradbenih garnitura, hidranata, križanja s instalacijama i prijelaza ispod vodotoka i prometnica. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana, izbacivanje iskopanog materijala min 1,0 m od ruba rova i planiranje dna građevne jame. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala za razuprti rov.
|  | m3 | 2 |  | 0
3. | Planiranje dna rova vodovoda s točnošću ± 2 cm uz dodavanje ili odsjecanje do 10 cm tla.
| Ulična mreža | m2 | 180 |  | 0
| Kućni priključci | m2 | 72 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja granuliranog kamenog materijala 8/16 mm za izradu podloge debljine 10 cm ispod vodovodnih cijevi, s poravnanjem na kote iz uzdužnog profila s točnošću +-1 cm. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i nabijanje.
| Ulična mreža | m3 | 18 |  | 0
| Kućni priključci | m3 | 7.2 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja granuliranog kamenog materijala 8/16 mm za zatrpavanje rova u zoni vodovodnih cijevi (do 15 cm iznad tjemena cijevi), uz pažljivo nabijanje u slojevima. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i nabijanje.
| Ulična mreža | m3 | 27 |  | 0
| Kućni priključci | m3 | 10.8 |  | 0
6. | Nabava, dobava i ugradnja kamenog materijala 0/60 mm ispod prometnih površina i bankine, uz pažljivo nabijanje u slojevima debljine do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa da na dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora, visina kamenog zasipa bude niža od konačne kote prometnice za debljinu asfaltnog zastora i tamponskog sloja. Zbijenost treba odgovarati zahtjevima nadležnih institucija. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik.
| Ulična mreža | m3 | 171 |  | 0
| Kućni priključci | m3 | 20 |  | 0
7. | Strojno i ručno zatrpavanje rova vodovoda materijalom iz iskopa s nasipavanjem i nabijanjem u slojevima debljine 30 cm.
| Kućni priključci | m3 | 82 |  | 0
8. | Strojni utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponij udaljen do 5,0 km u dogovoru s nadzornim inženjerom. Obračunato u sraslom stanju.
| Ulična mreža | m3 | 38 |  | 0
| Kućni priključci | m3 | 21 |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
III VODOMJERNA OKNA
1 | Ugradnja vodomjernih okana (6 kom), sve prema detalju u projektu.
U cijenu uključen sav potreban rad.
Naručitelj dobavlja gotova plastična okna.
|  | kom | 6 |  | 0
| III VODOMJERNA OKNA-UKUPNO |  |  |  | 0
IV INSTALATERSKI RADOVI
1. | Transport uzduž rova i montaža PE-HD 100 vodovodnih cijevi (prema HRN EN 12201 i HRN EN 12001-2) u palicama dužine 12 m , za tlakove PN 10 bar, uključivo izrada spoja elektrofuzijskim zavarivanjem.
Obračun po m’ ugrađenih cijevi.
Ulična mreža
| - cijev DN 90 mm, PN 10, SDR 17 | m' | 300 |  | 0
| - spojnica DN 90, PN 10 | kom | 30 |  | 0
| - traka upozorenja | m' | 300 |  | 0
Kućni priključci (prosječne dužine10 m)
| - cijev DN 25/20 mm, PN 10, SDR 17 | m' | 280 |  | 0
| - spojnica DN 25/20 mm, PN 10, SDR 17 | kom | 56 |  | 0
| - Završne kape DN25, PN 10, SDR 17 | kom | 28 |  | 0
2. | Montaža PE-HD 100 fazonskih komada (PN 10 bar). U cijenu je uključen sav potreban rad. Obračun po ugrađenom fazonskom komadu.
Ulična mreža
| luk 90° DN 90 mm, PN 10, SDR 17 | kom | 4 |  | 0
| luk 45° DN 90 mm, PN 10, SDR 17 | kom | 2 |  | 0
Kućni priključci
| sedlo s nožem DN 90 - DN 25 mm, PN 10, SDR 17 | kom | 20 |  | 0
| prijelazni komad PE/mesing, DN 25 mm | kom | 20 |  | 0
3. | Montaža fazonskih komada i armatura za radni tlak PN 10 bar za izradu čvorova u vodomjernim oknima, a sve prema monterskom planu u projektu. U cijenu uključen sav potreban rad. Obračun po montiranom komadu.
| kuglasti ventil, DN 25 mm | kom | 20 |  | 0
| kuglasti ventil s ispustom, DN 25 mm | kom | 20 |  | 0
| nepovratni ventil, DN 25 mm | kom | 20 |  | 0
4. | Montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (HRN EN 545) zaštićenih iznutra i izvana epoksidnim slojem, PN 10 bar, za izradu čvorišta cjevovoda u formi ugradbenih garnitura, a sve prema monterskim planovima u projektu. Stavka podrazumijeva i eventualno rezanje postojećih cjevovoda i izradu spojeva na nova čvorišta. Sve komplet.
Fazonske komade i armature ugrađene u zemlji zaštititi sa dva bitumenska premaza. U cijenu je uključeni sav potreban rad.
Obračun po montiranom komadu.
Fazonski komadi:
- tuljak s prirubnicom
| - DN 90 mm | kom | 2 |  | 0
- EU komad (EN 545, DIN 28622)
| - DN 80 | kom | 2 |  | 0
Armature:
- EVX zasun s teleskopskom ugradbenom garniturom 1000-1350 mm
| - DN 80 | kom | 2 |  | 0
| - Lijevano željezna zasunska ulična kapa | kom | 2 |  | 0
| - metalni stupić s oznakom čvorišta | kom | 2 |  | 0
5. | NADZEMNI HIDRANT Montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (HRN EN 545) zaštićenih iznutra i izvana epoksidnim slojem, PN 10 bar, za izradu podzemnih hidranata, a sve prema monterskim planovima u projektu. Fazonske komade i armature ugrađene u zemlji zaštititi sa dva bitumenska premaza. U cijenu je uključeni potreban rad. Obračun po montiranom komadu.
NADZEMNI HIDRANTI DN 50 (2kom):
Fazonski komadi
- N 90o (DIN 28638)
| DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
- FF (DIN 28614)
| DN 50 mm, l=500 mm | kom | 1 |  | 0
| DN 50 mm, l=200 mm | kom | 1 |  | 0
- T (PE-HD)
| DN 80/50 mm | kom | 1 |  | 0
- Tuljak s prirubnicom
| DN 63 mm | kom | 2 |  | 0
Armature
- EVX zasun s ugradbenom garniturom
| DN 63 mm | kom | 1 |  | 0
- nadzemni hidrant
| DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
| - metalni stupić s oznakom podzemnog hidranta | kom | 2 |  | 0
6. | Provedba tlačne probe na postavljenom cjevovodu u svemu prema propisanim uzancama. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad, dobava vode, punjenje cjevovoda i provedba tlačne probe.
Obračun po m’ ispitanog cjevovoda.
| - cijev DN 63 mm, PN 10, SDR 17 | m' | 300 |  | 0
7. | Ispiranje i dezinfekcija izvedenog cjevovoda. U cijenu je uključena dobava vode, dobava i priprema otopine, punjenje, ispiranje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka vode.
Obračun po m’ ispranog i dezinficiranog cjevovoda.
| - cijev DN 63 mm, PN 10, SDR 17 | m' | 300 |  | 0
8. | Ispitivanje vanjskih hidranata na propisanu funkcionalnost od strane nadležne ustanove s izdavanjem odgovarajućeg atesta.
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Ispitivanje vodovodne mreže na zdravstvenu ispravnost putem ovlaštene ustanove, sukladno Zakonu o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13 i 41/14).
Obračun po m’ ispitanog cjevovoda.
| - cijev DN 63 mm, PN 10, SDR 17 | m' | 300 |  | 0
0
| IV INSTALATERSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0 | 0
0
|  |  |  | 0 |  | 0
| V PRIJELAZI INSTALACIJA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
1. | Križanje vodovoda s podzemnim instalacijama (elektroenergetski kablovi, tk kablovi i sl.). Prije početka radova potrebno je obavijestiti vlasnike pojedinih instalacija, te uz prisustvo njihovih predstavnika utvrditi položaj i dubinu podzemnih instalacija (detekcijom ili iskopom "šliceva"). |  |  | 0 |  | 0
| Križanja s postojećim podzemnim instalacija izvesti podupiranjem i zaštitom polucijevima ili prema izdanim uvjetima vlasnika instalacija. U zoni instalacija obavezni su ručni iskopi. |  |  | 0 |  | 0
| Obračun prema stvarnim troškovima. |  |  | 0 |  | 0
| Ulična mreža |  |  |  |  | 0
| - elektroenergetski kabel | m' | 10 |  | 0 | 0
| - Tk kabel | m' | 10 |  | 0 | 0
| - plinovod | m' | 10 |  | 0
| - vodovod | m' | 1 |  | 0
| - kanalizacija | m' | 20 |  | 0
Kućni priključci
| - plinovod | m' | 28 |  | 0
| - elektroenergetski kabel | m' | 28 |  | 0
| - Tk kabel | m' | 28 |  | 0
| - vodovod | m' | 1 |  | 0
| V PRIJELAZI INSTALACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
0
| VI OSTALI RADOVI |  |  | 0
0
1. | Strojno glodanje postojećeg asfalta u debljini 2-5 cm (prosječno 4 cm) s utovarom i odvozom materijala na deponiju do 5 km. | m2 | 10 |  | 0
2. | Čišćenje asfaltne konstrukcije, te štrcanje bitumenskom emulzijom na mjestima spojeva i presvlačenja asfaltbetonom.
| HRN U.M3.020 | m2 | 10 |  | 0
3. | Obnova kolničke konstrukcije asfaltiranih cesta na prethodno zbijenu kamenu podlogu (tamponski sloj d=40 cm). U cijenu uključiti dostavu, dopremu i ugradnju asfalta, premazivanje postojećeg asfalta te spoja starog i novog asfalta bitumenskom emulzijom.
| tampon 0/60 mm | m3 | 6 |  | 0
| AC 16 surf 50/70 AG3 M3, d= 6 cm | m2 | 20 |  | 0
| Betonska stabilizacija d= 20 cm | m3 | 2 |  | 0
4. | Dobava i doprema rubnjaka, te postava na betonsku podlogu C16/20 s 0,07 m3 betona po m' rubnjaka.
Rubnjaci trebaju biti izrađeni od visokovrijednog betona C40/50. Reške (5 mm) treba fugirati do dubine 3 cm masom za ispunu otpornu na atmosferilije, natrijev klorid, insolaciju i naftne derivate. Boja u svemu prema pigmentima (boji) rubnjaka.
| Rubnjaci 15/25/100 cm | m' | 18 |  | 0
| Rubnjaci (za lukove) 15/25/33 cm | m' | 2 |  | 0
5. | Obnova betonskih kolnih ulaza betoniranjem betonskih ploča debljine 10 cm, na sloju tampona debljine 30 cm. U cijenu uključiti dobavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova. Obračun po m2 uređenog ulaza.
| Kućni priključci | m2 | 10 |  | 0
6. | Obnova kolnih ulaza polaganjem betonskih opločnika debljine 8 cm, oblika i kvalitete postojećih, na sloju tampona debljine 30 cm. U cijenu uključiti dobavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova.
| Kućni priključci | m2 | 10 |  | 0
7. | Obnova makadamskih puteva i kolnih ulaza u sloju debljine 20 cm kamenim materijalom 0/22 mm, uz potrebno zbijanje. U cijenu uključiti dobavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova. | m2 | 20 |  | 0
8. | Uređenje radilišta nakon izvedenih radova. Dotjerivanje zelenih površina do nivoa zatečenog stanja planiranjem i sijanjem travne smjese.
| Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 50 |  | 0
9. | Izrada geodetskog snimka izvedenog vodovoda s izradom elaborata, nakon izvedbe svih radova s provedbom u katastru. | m’ | 300 |  | 0
10. | Izrada bankine od drobljenog kamena 0/8, širine 0,5 m, u sloju od 10 cm, u zbijenom stanju Ms ≥ 40 MN/m². | m' | 20 |  | 0
| VI OSTALI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
CIJENA OBNOVE VODOVODNE MREŽE
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| VODOMJERNA OKNA |  |  |  | 0
| INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| PRIJELAZI INSTALACIJA |  |  |  | 0
| OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0
| 0 | M.P.
| (mjesto i datum) |  | (potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izj.o uređ.i teh.opr.
IZJAVA O UREĐAJIMA I TEHNIČKOJ OPREMI PONUDITELJA
Naziv ponuditelja: |  | 0
Adresa ponuditelja: |  | 0
OIB ponuditelja: |  | 0
IZJAVA DA PONUDITELJ RASPOLAŽE
SA SLIJEDEĆIM UREĐAJIMA I TEHNIČKOM OPREMOM
ZA PREDMET NABAVE:
JN–32–24
Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
RED. | P O P I S
BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izjava-uredno isp.ug.
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
NAPOMENA:
Predmet nabave: | Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–32–24
I Z J A V A
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o nabavi, u obliku zadužnice.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izjava-otklanj.nedost
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
NAPOMENA:
Predmet nabave: | Radovi na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–32–24
I Z J A V A
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove u jamstvenom roku u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, najmanje 5 dana prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora, u obliku zadužnice.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Prijedlog ugovora
Naziv tvrtke: |  | 0 |  |  | Podaci o nazivu tvrtke, adresi OIB-u, IBAN-u, osobi ovlaštenoj za zastupanje i funkciji osobe ovlaštene za zastupanje, automatski će se prepisati iz Ponudbenog lista, nakon što se upišu u Ponudbeni list.
Adresa tvrtke: |  | 0
OIB: |  | 0
IBAN: |  | 0
Tvrtku zastupa: |  | 0
Po funkciji: |  | 0
(u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ)
i
IVKOM–VODE d.o.o. sa sjedištem u Ivancu, V. Nazora 96b, 42240 Ivanec, OIB: 91920869215, IBAN: HR0323600001102524723, ZABA d.d., koje zastupa direktor Ranko Zbodulja, mag.ing.građ. (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ),
zaključili su sljedeći
PRIJEDLOG UGOVORA O GRAĐENJU PO NADMETANJU JN–32–24
Članak 1.
Ovaj ugovor odnosi se na Radove na obnovi vodovoda u dijelu ulice Vladimira Nazora, Ivanec, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec (u daljnjem tekstu: PREDMET NABAVE), odabranu u postupku prikupljanja ponuda broj JN–32–24.
Sastavni dio ovog ugovora je prilog (troškovnik) s popisom i cijenama odabranog PREDMETA NABAVE na koji se odnosi ovaj ugovor.
Članak 2.
IZVOĐAČ se obvezuje izvesti ugovoreni PREDMET NABAVE sukladno Pozivu za dostavu ponude jednostavne nabave, odabranom ponudom, i troškovniku koji je sastavni dio ovog ugovora u ukupnoj cijeni od
0
(slovima: ______________________________). |  |  |  |  | Umjesto crte treba upisati iznos slovima, na način da se crtu izbriše i umjesto crte upiše slovima iznos.
U cijenu nije uračunat PDV.
Članak 3.
Ugovorne strane su suglasne da će se PREDMET NABAVE izvesti u roku od 120 dana uvođenja u posao. Rok za uvođenje u posao iznosi 10 dana od dana potpisa ugovora.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana, a traje do okončanja svih radova, odnosno uspješne primopredaje te isteka jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Ugovorna kazna:
Ako IZVOĐAČ ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je platiti NARUČITELJU (investitoru) ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u visini od 1‰ (jedan promil) dnevno od ukupno ugovorene cijene, s time da ugovorena kazna ne smije prijeći iznos od 5% (pet posto) ugovorene cijene.
Članak 4.
IZVOĐAČ preuzima obvezu izvođenja radova koji su predmet ugovora u navedenom iznosu po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova koji su navedeni i upisani u stavkama troškovnika, a konačni obračun vršiti će se na temelju stvarno izvedenih radova i količina ovjerenih od strane ovlaštene osobe NARUČITELJA, primjenom ugovorenih jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika.
Ugovorene jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive do kraja završetka radova. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se jedinične cijene neće mijenjati ni u slučaju da se nakon sklapanja Ugovora promijene cijene elemenata na temelju kojih su one određene.
Članak 5.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su iz ponude broj ____________, od ______________, razvidni svi elementi ugovornog odnosa GLAVNOG IZVOĐAČA i PODIZVOĐAČA, koji će sudjelovati u realizaciji ugovora, te se slijedeći dio Ugovora daje u podugovor PODIZVOĐAČU:
Naziv, sjedište, OIB, broj računa, zakonski zastupnici: |  |  | ____________________, OIB: _________________, broj računa: HR______________, direktor: ___________.
Predmet (stavka troškovnika):
Količina:
Vrijednost u EUR:
Poslovni dio u %:
Članak 6.
Ugovorne strane su suglasne da će NARUČITELJ izvršeni PREDMET NABAVE platiti u roku 30 dana od dana dostave eRačuna, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave eRačuna.
Obaveza IZVOĐAČA, je da kao prilog svakom ispostavljenom eRačunu obavezno priloži i specifikaciju izvršenog PREDMETA NABAVE, te da na svakom izdanom eRačunu obavezno navede i broj ugovora sklopljenog temeljem ove nabave.
eRačuni se ispostavljaju na slijedeću e-mail adresu NARUČITELJA: e-racun@ivkom.hr
Elektronički računi i postupanje s njima moraju u svemu biti u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).
NARUČITELJ će vršiti plaćanja za izvršeni PREDMET NABAVE na transakcijski račun IZVOĐAČA, kod poslovne banke IZVOĐAČA, IBAN broj HR________________________ i neposredno PODIZVRŠITELJU za dio njegovog izvršenog PREDMETA NABAVE na transakcijski račun kod poslovne banke PODIZVOĐAČA, IBAN BROJ HR________________________.
Članak 7.
IZVOĐAČ se obvezuje izvršiti ugovorene radove u skladu s važedim standardima i tehničkim normama, ukoliko iste postoje za pojedine stavke troškovnika, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora.
Tijekom izvedbe ugovorenih radova IZVOĐAČ se obvezuje koristiti materijale koji zadovoljavaju tehničke uvjete i propisane standarde. U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala i izvedenih radova, IZVOĐAČ je obvezan po potrebi, o svom trošku, vršiti potrebna prethodna i tekuća ispitivanja, po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima, normama i tehničkim pravilnicima.
Ugovorne strane su suglasne da se eventualne greške u količini i kvaliteti utvrđuju odmah kod izvođenja, a samo iznimno po izvođenju.
IZVOĐAČ je dužan otkloniti utvrđene nedostatke odmah po traženju NARUČITELJA.
Članak 8.
Na raskid ovog Ugovora odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 360. - 374. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23).
NARUČITELJU pripada pravo jednostranog raskida Ugovora prije isteka roka iz članka 10. ovog Ugovora u slučaju ako IZVOĐAČ ne osigura izvođenje PREDMETA NABAVE u roku predviđenom ovim Ugovorom.
NARUČITELJ je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u stavku 2. ovog članka pismeno izvijestiti IZVOĐAČA, o razlogu zbog kojeg raskida Ugovor.
Kao rok za raskid Ugovora utvrđuje s e 8 dana, računajući od dana dostave pisanog izvješća IZVOĐAČA.
Članak 9.
IZVOĐAČ se obvezuje da će u roku 8 dana od zaključenja ovog Ugovora predati NARUČITELJU jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, u obliku zadužnice, sve u skladu s provedenim nadmetanjem nabave jednostavne vrijednosti, temeljem kojeg se zaključuje ovaj Ugovor. Jamstvo mora glasiti na NARUČITELJA.
IZVOĐAČ se obvezuje da će najmanje 5 dana prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za ugovoreni PREDMET NABAVE u jamstvenom roku u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku zadužnice, a jamstvo mora pokrivati čitav period jamstvenog roka. Jamstvo mora glasiti na NARUČITELJA. Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi 2 godine.
Članak 10.
Ovaj ugovor zaključuje se na vrijeme do potpunog izvršenja PREDMETA NABAVE i stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.
Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih svaka stranka dobiva po 2 (dva) primjerka. |  |  |  |  | PRIJEDLOG UGOVORA U PONUDI PRILAŽE SE U 1 PRIMJERKU.
Članak 11.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno.
U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Varaždinu.
KLASA: ___________________
URBROJ: _________________
ZA IZVOĐAČA: |  |  |  | ZA NARUČITELJA: | Podaci o nazivu tvrtke, funkciji osobe ovlaštene za zastupanje i njenom imenu i prezimenu, automatski će se prepisati.
0 |  |  |  | IVKOM–VODE d.o.o.
0 |  |  |  | Direktor:
0 |  |  |  | Ranko Zbodulja, mag.ing.građ.
| M.P. |  |  | M.P.
Ugovor br.: ___________ |  |  |  | Ugovor br.: ___/1-2024.
_____________, _____________ |  |  |  | Ivanec, _____________