## Poziv za dostavu ponude
NAPOMENA: Ponudbena dokumentacija je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na sljedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE JEDNOSTAVNE NABAVE
JN–34–20
Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec | [7 empty] | Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec.
Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
JN–34–20.
Naručitelj IVKOM–VODE d.o.o. iz Ivanca, V. Nazora 96b, upućuje Poziv na dostavu ponuda. | [7 empty] | JN–34–20
Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn, bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. | OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je, sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva: | [7 empty] | Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec,
Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec.
Sukob interesa:
Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj izjavljuje da, ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa, u smislu odredbi članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.
Opis predmeta nabave:
Opis predmeta nabave je sukladan Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
140.000,00 kuna, bez PDV-a.
2. | UVJETI NABAVE KOJE PONUDA TREBA ISPUNJAVATI
Način izvršenja:
Ugovor će se zaključiti u skladu s Ponudom i Pozivom za dostavu ponude jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 (500.000,00) kuna.
Količina predmeta nabave:
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca ponude/troškovnika koja se traži u nadmetanju. Ponude samo za dio tražene količine iz obrazaca ponude/troškovnika neće se razmatrati.
Rok izvršenja:
Radove treba završiti u roku od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana uvođenja u posao.
Rok trajanja ugovora:
Do potpunog izvršenja predmeta nabave.
Rok valjanosti ponude:
60 dana od krajnjeg roka za dostavu Ponude.
Mjesto izvršenja predmeta nabave:
Infrastruktura naručitelja u Ivancu, Ul. I. G. Kovačića.
Rok plaćanja:
NARUČITELJ će plaćanja obavljati obročno temeljem ispostavljenih djelomičnih računa, odnosno privremenih mjesečnih situacija ovjerenih od strane Nadzornog inženjera, NARUČITELJA i IZVOĐAČA. Plaćanje će se izvršiti na poslovni račun IZVOĐAČA u roku od 30 dana od dana ovjere privremene situacije od strane Nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer dužan je privremenu situaciju za nesporni dio ovjeriti u roku od 5 dana od dana ispostavljanja iste. U slučaju osporavanja privremene situacije od strane Nadzornog inženjera, ugovorne strane su dužne sporazumno razriješiti nastali problem, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostave privremene situacije.
Konačni obračun izvršit će se u roku od 15 dana nakon obavljene primopredaje radova i izdavanja atesta, prema stavkama priloženog troškovnika radova. Radovi se preuzimaju zapisnički, a zapisnik o primopredaji potpisuju ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i IZVOĐAČA. NARUČITELJ se obvezuje plaćanje tako zaračunatog iznosa izvršiti u roku od 30 dana od dana ovjere od strane osobe određene za obavljanje nadzora u korist žiro računa IZVOĐAČA ukoliko na izvršene radove nema primjedbi o nedostacima.
U slučaju nedostataka na izvršenim radovima isti se moraju otkloniti u roku od 10 dana, a plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od otklanjanja nedostataka utvrđenih primopredajom.
Obračun radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova utvrđenih građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, ovjerenih od strane nadzornog inženjera NARUČITELJA.
Za dio ugovora koji je izvršio podugovaratelj naručitelj je obvezan plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju, osim ukoliko odabrani ponuditelj (ugovaratelj) dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene, a sve prema dostavljenim računima/situacijama kako slijedi.
Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) obvezan je naručitelju ispostaviti račun/situaciju koja glasi na ukupan iznos izvedenih radova (ugovaratelja i podugovaratelja), te posebno istaknuti iznos koji se odnosi na izvedene radove, izvedene od strane odabranog ponuditelja (ugovaratelja) i svakog pojedinog podugovaratelja. Tom računu/situaciji odabrani ponuditelj (ugovaratelj) prilaže račune/situacije podugovaratelja koje je prethodno odabrani ponuditelj (ugovaratelj) potvrdio datumom, potpisom i pečatom.
Način plaćanja:
Virmanom na IBAN odabranog ponuditelja, odnosno podizvoditelja.
Uvjeti plaćanja:
30 dana od dana isporuke predmeta nabave.
NARUČITELJ će plaćanja obavljati obročno temeljem ispostavljenih djelomičnih računa, odnosno privremenih mjesečnih situacija ovjerenih od strane Nadzornog inženjera, NARUČITELJA i IZVOĐAČA. Plaćanje će se izvršiti na poslovni račun IZVOĐAČA u roku od 30 dana od dana ovjere privremene situacije od strane Nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer dužan je privremenu situaciju za nesporni dio ovjeriti u roku od 5 dana od dana ispostavljanja iste. U slučaju osporavanja privremene situacije od strane Nadzornog inženjera, ugovorne strane su dužne sporazumno razriješiti nastali problem, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostave privremene situacije.
Konačni obračun izvršit će se u roku od 15 dana nakon obavljene primopredaje radova i izdavanja atesta, prema stavkama priloženog troškovnika radova. Radovi se preuzimaju zapisnički, a zapisnik o primopredaji potpisuju ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i IZVOĐAČA. NARUČITELJ se obvezuje plaćanje tako zaračunatog iznosa izvršiti u roku od 30 dana od dana ovjere od strane osobe određene za obavljanje nadzora u korist žiro računa IZVOĐAČA ukoliko na izvršene radove nema primjedbi o nedostacima.
U slučaju nedostataka na izvršenim radovima isti se moraju otkloniti u roku od 10 dana, a plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od otklanjanja nedostataka utvrđenih primopredajom.
Obračun radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova utvrđenih građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, ovjerenih od strane nadzornog inženjera NARUČITELJA.
Za dio ugovora koji je izvršio podugovaratelj naručitelj je obvezan plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju, osim ukoliko odabrani ponuditelj (ugovaratelj) dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene, a sve prema dostavljenim računima/situacijama kako slijedi.
Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) obvezan je naručitelju ispostaviti račun/situaciju koja glasi na ukupan iznos izvedenih radova (ugovaratelja i podugovaratelja), te posebno istaknuti iznos koji se odnosi na izvedene radove, izvedene od strane odabranog ponuditelja (ugovaratelja) i svakog pojedinog podugovaratelja. Tom računu/situaciji odabrani ponuditelj (ugovaratelj) prilaže račune/situacije podugovaratelja koje je prethodno odabrani ponuditelj (ugovaratelj) potvrdio datumom, potpisom i pečatom.
Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, V. Nazora 96b, s naznakom - račun za predmet nabave:
Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec,
broj nabave: |  | JN–34–20.
Cijena ponude:
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.
Kriterij za odabir ponude (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):
Najniža cijena.
3. | KRITERIJ ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA
3.1. | OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
3.1.1. | Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da:
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju - članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona - članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
b) korupciju, na temelju - članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
c) prijevaru, na temelju - članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona - članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju - članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona - članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju - članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona - pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju - članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), ili
2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz čl. 251. st. 1. toč. 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz čl. 57. st. 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
– | izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
3.1.2. | Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. | u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. | u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno od čl. 252. st. 1. naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
Iznimno, naručitelj će odustati od isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članaka 251. i 252. Zakona o javnoj nabavi zbog bitnih zahtjeva koji se odnose na javni interes kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša.
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
– | potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. i članka 254. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:
1. | plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,
2. | aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,
3. | odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.
U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti dokazivanja poduzetih mjera do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.
Točke 1. i 2. odnose se i na druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, ili uvođenju podugovaratelja, okolnosti iz odjeljka broj 3. ovog Poziva za dostavu ponude utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno, kao i na subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja.
4. | KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA, TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST
Dokazi o sposobnosti obvezno se prilažu uz ponudu.
Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost i financijsku i tehničku stručnost, kako slijedi:
| 1. | Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:
|  | 1.1. | Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana koji je u vezi s predmetom nabave (sukladno članku 257. st. 1. Zakona o javnoj nabavi). Upis u registar dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
| 2. | Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta:
|  | 2.1. | Gospodarski subjekt dužan je dostaviti izjavu s podacima obrazovne i stručne kvalifikacije kadra koji će sudjelovati u izvođenju radova, kojom se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske resurse za realizaciju ugovorenog predmeta nabave.
Gospodarski subjekt dužan je dokazati da ima na raspolaganju minimalno: ovlaštenog voditelja radova - inženjera građevinarstva minimalno s položenim stručnim ispitom i minimalno 5 godina staža u struci, 1 (jedna) osoba.
|  | 2.2. | Gospodarski subjekt dužan je dostaviti popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini.
Popisu se prilaže najmanje jedna potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih istih ili sličnih radova u visini procijenjene vrijednosti nabave.
|  | 2.3. | Gospodarski subjekti su u ponudi dužni dostaviti original katalog ili kopiju kataloga instalaterskog materijala, sukladno troškovniku za slijedeće stavke:
XI. INSTALATERKSKI RADOVI
stavke br. 3., 4., 5., 6., 7., 10. i 11.
Podtočka 1.1. odnosi se i na druge subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata ili uključivanju podugovaratelja okolnosti iz odjeljka broj 4. točke 1. pod točke 1.1. ovog Poziva za dostavu ponude utvrđuju se za sve članove zajednice i podugovaratelja pojedinačno.
Podtočka 1.1. odnosi se i na druge subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja.
Starost dokaza koje gospodarski subjekti dostavljaju vezano za pitanja postojanja ili nepostojanja osnova za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka jednostavne nabave odnosno ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskih subjekata:
– | svi dokazi moraju biti noviji od datuma slanja Poziva za dostavu ponuda jednostavne nabave, osim police osiguranja, podaci obrazovne i stručne kvalifikacije kadra, potvrde o uredno izvedenim radovima i katalozi, te je bitno da su u njima sadržani podaci važeći, koji odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave;
– | svi dokazi se mogu priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.
5. | OSTALI UVJETI
1. Jamstva:
1.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:
Ponuditelj će u okviru ponude podnijeti jamstvo za ponudu u izvorniku u slijedećem obliku: zadužnica potvrđena od strane javnog bilježnika, popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN, broj 115/12, 82/17), u visini od: 5.000,00 kuna bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (NN, broj 35/2005, 41/2008, 125/2011,78/2015 i 29/18), a trajanje jamstva ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.
Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 214. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi.
Ponuditelj mora traženo jamstvo za ozbiljnost ponude, koje je obvezno, dostaviti kao sastavni dio svoje ponude, uvezati na način da ga stavi u plastični omot sa strane s rupicama. Plastični omot na otvorenom dijelu potrebno je zatvoriti, odnosno zalijepiti naljepnicom i staviti pečat kako bi se onemogućilo vađenje jamstva. Financijski dokumenti koji se prilažu uz ponudu kao jamstvo, ne smiju biti oštećeni, niti probušeni uvezom.
1.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza:
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza, u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi, u obliku zadužnice.
1.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:
Jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove tijekom jamstvenog roka u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a, najkasnije prije isplate okončane situacije u obliku zadužnice.
2. Ugovorne kazne:
Ako izvoditelj ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je platiti naručitelju (investitoru) ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u visini od 1‰ (jedan promil) dnevno od ukupno ugovorene cijene, s time da ugovorena kazna ne smije prijeći iznos od 5% (pet posto) ugovorene cijene.
Izvoditelj nije dužan platiti ugovorenu kaznu za slučaj zakašnjenja za koje nije kriv, a isto je dužan dokazati.
3. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:
Radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse nužne za izvršenje ugovora u obliku:
| – | Izjave gospodarskog subjekta da će svoje resurse staviti na raspolaganje ponuditelju za izvršenje predmeta nabave ili
| – | Ugovora o poslovnoj suradnji za izvršenje predmeta nabave.
Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor o poslovnoj suradnji mora minimalno sadržavati:
| – | naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse,
| – | naziv i sjedište ponuditelja kojemu ustupa resurse,
| – | jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,
| – | potpis i pečat ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.
Gospodarski subjekt u ponudi mora dokazati za druge subjekte na čiju se sposobnost oslanja da:
| – | ne postoje osnove za njihovo isključenje,
| – | ispunjavaju uvjete sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti i tehničke i stručne sposobnosti (za one uvjete radi čijeg se ispunjenja na gospodarski subjekt oslonio ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata).
Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.
4. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata:
Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.
U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata, ponudu potpisuju svi članovi Zajednice. Ponudu može iznimno potpisati i ovjeriti samo jedan član Zajednice gospodarskih subjekata – član Zajednice ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, ukoliko svi članovi Zajednice ovlaste odnosno opunomoće ovlaste jednog svog člana za potpisivanje ponude. U tom slučaju ovlaštenje ili punomoć (koje ne mora nužno biti ovjereno kod javnog bilježnika zbog troškova), ali mora biti potpisano i ovjereno od strane svih članova Zajednice gospodarskih subjekata, mora biti priloženo ponudi kao njen sastavni dio.
Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice, uz obveznu naznaku člana zajednice koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.
Članovi Zajednice gospodarskih subjekata obvezni su u ponudi dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice gospodarskih subjekata vezani uz izvršavanje ugovora o jednostavnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član Zajednice, obveze svakog člana Zajednice u ispunjenju ugovora o jednostavnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o jednostavnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.
Odgovornost gospodarskih subjekata iz Zajednice je solidarna. Ukoliko se Zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, drugi subjekti su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba će biti sastavni dio ugovora o jednostavnoj nabavi koji će sklopiti naručitelj s odabranim ponuditeljem.
5. Odredbe o podugovarateljima:
Ponuditelj koji namjerava dio ugovora o nabavi ovog Predmeta nabave dati u podugovor obvezan je u ponudi navesti:
– | koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),
– | podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja).
Navođenje podataka o tome koji dio ugovora o nabavi ovog Predmeta nabave namjerava dati u podugovor te prethodno navedenih podataka o podugovarateljima obvezni je sastojak ugovora o javnoj nabavi radova.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja (ugovaratelja) za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova.
Za dio ugovora koji je izvršio podugovaratelj naručitelj je obvezan plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju, osim ukoliko odabrani ponuditelj (ugovaratelj) dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene, a sve prema dostavljenim računima/situacijama kako slijedi.
Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) obvezan je naručitelju ispostaviti račun/situaciju koja glasi na ukupan iznos izvedenih radova (ugovaratelja i podugovaratelja), te posebno istaknuti iznos koji se odnosi na izvedene radove, izvedene od strane odabranog ponuditelja (ugovaratelja) i svakog pojedinog podugovaratelja. Tom računu/situaciji odabrani ponuditelj (ugovaratelj) prilaže račune/situacije podugovaratelja koje je prethodno odabrani ponuditelj (ugovaratelj) potvrdio datumom, potpisom i pečatom.
6. | SASTAVNI DIJELOVI KOJE PONUDA TREBA SADRŽAVATI
Ponuda treba sadržavati:
1. | Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
2. | Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
3. | Dokazi (traženi dokumenti);
4. | Jamstva;
5. | Medij za pohranu podataka (CD/DVD) na kojemu je pohranjen jedan primjerak ponude, snimljen kao jedan dokument u opće dostupnom formatu.
7. | NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjerene pečatom.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Rok za dostavu ponuda je do:
09.07.2020. godine, do 10:40 sati (lokalno vrijeme).
Način dostave ponuda je:
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
1. | naziv i adresa naručitelja: |  |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec |  |  |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
2. | naziv i adresa ponuditelja: |  |  | OBAVEZNO UNIJETI PODATKE PONUDITELJA (koji trebaju biti identični s podacima iz Ponudbenog lista)
3. | evidencijski broj nabave: |  |  | JN–34–20
4. | naziv predmeta nabave: |  |  | Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
5. | naznaka: "NE OTVARAJ" prije: |  |  |  | 09.07.2020. godine, u 10:40 sati (lokalno vrijeme).
Mjesto dostave ponuda je poslovni prostor Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Mjesto otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Datum i vrijeme otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
09.07.2020. godine, u 10:40 sati (lokalno vrijeme).
Način otvaranja ponuda:
Ponude neće biti otvarane javno.
8. | OSTALO
Podaci o terminu posjete gradilištu i neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju:
Posjet gradilištu i uvid u projektnu dokumentaciju moguće je izvršiti u roku za dostavu ponuda, u terminu od 11:00 do 13:00 sati svakim radnim danom, u sjedištu naručitelja uz prethodni dogovor s gosp. Daliborom Patekarom na broj mob. 091 252 1656.
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za opći dio):
Željko Kraš, dipl.oec. Broj telefona: 099 2770 559. Adresa elektroničke pošte: zeljko.kras@ivkom.hr
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za tehnički dio):
Dalibor Patekar, dipl.ing. – tehnički dio. Broj telefona: 091 252 1656. Adresa elektroničke pošte: dalibor.patekar@ivkom.hr
Obavijesti o rezultatima:
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju e-mailom u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda na dokaziv način (potvrda e-mailom).
U Ivancu, 02.07.2020. | [5 empty] | Direktor:
Mladen Stanko, mag.oec.

## Ponudbeni list
PONUDBENI LIST |  |  | NAPOMENA: Ponudbena dokument. je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na slijedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
1. | Podaci o naručitelju: | Popunjava naručitelj:
1.1. | Naziv i sjedište naručitelja: | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
1.2. | Odgovorna osoba naručitelja: | Direktor, Mladen Stanko, mag.oec.
1.3. | Predmet nabave: | Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
1.4. | Broj nabave: | JN–34–20
2. | Podaci o ponuditelju: | Popunjava ponuditelj:
2.1. | Naziv ponuditelja:
2.2. | Adresa (poslovno sjedište):
2.3. | OIB:
2.4. | Matični broj:
2.5. | Poslovni (žiro račun):
2.6. | Broj računa (IBAN):
2.7. | BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:
2.8. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
2.9. | Adresa za dostavu pošte:
2.10. | Adresa e–pošte:
2.11. | Kontakt osoba:
2.12. | Broj telefona:
2.13. | Broj telefaksa:
3. | Ponuda: | Popunjava ponuditelj:
3.1. | Broj ponude:
3.2. | Mjesto i datum ponude: |  | NAPOMENE:
3.3. | Cijena ponude bez PDV-a – brojkama: | 0 | Cijena ponude bez PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.4. | Iznos PDV-a – brojkama: | 0 | Iznos PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.5. | Cijena ponude s PDV-om – brojkama (Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno): | 0 | Cijena ponude s PDV-om će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.6. | Ponuditelj (tiskano upisati naziv funkcije ovlaštene osobe ponuditelja):
3.7. | Ponuditelj (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja):
3.8. | Potpis i pečat ponuditelja:
NAPOMENA: Obavezno ispuniti sve stavke Ponudbenog lista.

## Pon.list-zajed.ponudit.
NAPOMENA: | Popunjava se samo u slučaju zajednice ponuditelja i sadrži podatke za svakog člana zajednice ponuditelja, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.
PONUDBENI LIST - ZAJEDNICA PONUDITELJA
Naziv i sjedište naručitelja: |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
Broj nabave: |  | JN–34–20
PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
1. Naziv, sjedište i adresa članova zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
2. OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
3. Broj računa:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
4. Je li član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
5. Adresa za dostavu pošte:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
6. Adresa e-pošte, broj telefona i broj telefaksa:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
7. Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
8. Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
9. Predmet, količina, vrijednost i postotni dio izvođenja radova ili pružanja usluga
svakog člana zajednice ponuditelja:
9.1. Predmet radova/usluge koje će izvesti/pružiti svaki član zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
9.2. Količina dijela ponude svakog člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
9.3. Vrijednost dijela ponude (bez PDV-a) svakog člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
9.4. Postotni dio ponude svakog člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
10. Predmet nabave: |  | Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
11. Broj ponude:
12. Cijena ponude bez PDV-a:
13. Iznos PDV-a:
14. Cijena ponude s PDV-om:
15. Rok valjanosti ponude je: |  | 90 dana od dana otvaranja ponuda.
16. Mjesto i datum:
17. Tiskano ime i prezime:
1. član: |  | i potpis: | pečat:
2. član: |  | i potpis: | pečat:
3. član: |  | i potpis: | pečat:
4. član: |  | i potpis: | pečat:

## Podizvoditelji
NAPOMENA: Popunjava se samo u slučaju ako se dio Ugovora o jednostavnoj nabavi daje u podugovor.
PODACI O PODIZVODITELJIMA I PODACI O DIJELU UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, AKO SE DIO UGOVORA O JAVNOJ NABAVI DAJE U PODUGOVOR
Naziv i sjedište naručitelja: | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
Broj nabave: | JN–34–20
PODACI O PODIZVODITELJU
1. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
2. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
3. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
4. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
5. Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u
podugovor za predmet nabave (radovi/usluge/robe):
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.1. Predmet radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.2. Količina radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.3. Vrijednost radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.4. Postotni dio radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:

## Troškovnik-JN-34-20
| Građevina: RASTEREĆENJE POSTOJEĆEG KANALIZAC- | Zajednička oznaka projekta |  | List:
| -IJSKOG KOLEKTORA U UL. I.G.KOVAČIĆA U IVANCU | TR-09/20
| Investitor: | Projektant: |  | Datum:
| IVKOM VODE d.o.o. | B.Premužić, dipl.ing.građ. |  | 04.2020.
TROŠKOVNIK RADOVA
Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec
JN–34–20
S A D R Ž A J:
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
IV | OSTALI RADOVI
I / PRIPREMNI RADOVI
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | Iskolčenje trase glavnog cjevovoda i priključaka, uspostava operativnog poligona uz trasu sa osiguranjem točaka preko kojih se na najpogodniji način omogućuje izvođenje pojedinih faza radova prema projektiranim elementima.
|  | m' | 48 | 0 | 0
2. | Provedba mjera zaštite na radu, te osiguranje radilišta prije početka i u toku izvođenja radova, postavom prometnih znakova, signalnih oznaka te rampi i svjetlosnih signala noću.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Čišćenje terena u pojasu zahvata od raslinja, visokog drveća s panjevima i drugih elemenata koji smetaju. Utovar i odvoz na mjesnu deponiju. Obračun po m2 očišćene površine. Odrediti na licu mjesta.
| grmlje i raslinje | m2 | 150 | 0 | 0
4. | Rezanje asfalta debljine do 10 cm duž rova.
|  | m' | 24 | 0 | 0
5. | Razbijanje asfalta nakon rezanja na mjestima gdje se kanalizacija polaže u trup nogostupa . U cijenu uračunati utovar i odvoz razbijenog asfalta na propisnu deponiju.
|  | m2 | 36 | 0 | 0
6. | Uklanjanje betonskih rubnjaka s utovarom i odvozom na propisnu deponiju.
| -mali 8/25cm | m' | 24 | 0 | 0
7. | Ručni iskop materijala C ktg (šlicanje) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s kanalizacijom. NAPOMENA: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odrediti će se prema potrebi.
|  | m3 | 5.5 | 0 | 0
8. | Detekcija i iskolčenje postojećih podzemnih instalacija na mjestima križanja sa trasom kanalizacije i na mjestima paralelnog polaganja kanalizacije. Obračun prema posebnim troškovnicima korisnika odnosno vlasnika instalacija.
| - predvidivo: | kom | 3 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
9. | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja kanalizacije uz prometnicu. Obračun po m’ kanalizacije. U cijenu uračunati dobavu, postavljanje, micanje te demontažu i uklanjanje semafora, prometnih znakova, žutih rotacijskih svijetala i zaprečnih ploča. U cijenu uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija.
|  | m' | 50 | 0 | 0
10. | Dobava, montaža, demontaža i čišćenje velikoplošne razuporne oplate. Razupiranje rova je predviđeno po cijeloj dubini i dužini rova kao zaštite od zarušavanja i očuvanja stabilnosti rova.
|  | m2 | 394 | 0 | 0
8. | Prepumpavanje otpadne vode iz postojeće kanalizacije na kojoj se izvodi zahvat u nizvodnu dionicu. U cijenu uračunati rad crpki, sav potreban pribor i opremu te sve potrebne pomoćne radnje (crpke, agregati,fleksibilne cijevi i drugo).
|  | h | 80 | 0 | 0
9. | Izvedba privremene pregrade u postojećem kanalizacijskom cjevovodu koji se priključuje na nove kolektore.Pregradu izvesti "balonom" koji se ugrađuje u cjevovod kroz revizijsko okno. Sve komplet.
| na cjevovodu DN 800 mm | kom | 1 | 0 | 0
| na cjevovodu DN 1000 mm | kom | 1 | 0 | 0
10. | Priprema radilišta i rušenje postojećeg betonskog RO. Doprema strojeva i alata, te razbijanje postojećih betonskih dijelova postojećeg okna mehaničkim udarnim čekićem. U cijenu ulazi sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. Utovar i odvoz do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m3 zbrinutog materijala. Odrediti na licu mjesta.
|  | m3 | 6 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO KN |  | 0
II / ZEMLJANI RADOVI
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | Strojni iskop rova u tlu C ktg za polaganje kanalizacijskih cijevi s utovarom i odvozom na deponiju do 5 km. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama uz razupiranje. Potrebna širina rova je prema HRN EN 1610 DN+110 cm.
| 0-2m | m3 | 242 | 0 | 0
| 2-4m | m3 | 171 | 0 | 0
2. | Ručno i strojno proširenje rova na mjestima izvedbe revizijskog okna i uljeva/izljeva.
|  | m3 | 36 | 0 | 0
3. | Ručno i strojno planiranje dna rova za polaganje kanalizacijskih cjevovoda na projektirane kote iz uzdužnih presjeka s točnošću +-2cm. Predviđena širina rova za planiranje iznosi 210 cm.
|  | m2 | 126 | 0 | 0
4. | Dobava, doprema i ugradnja u rov kamenog materijala 0/63 mm u sloju debljine 40 cm, po cijeloj širini dna rova. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i nabijanje na Me=40 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 49 | 0 | 0
5 | Zatrpavanje rova u zoni cijevi (do 30cm iznad tjemena cijevi) pijeskom, uz pažljivo nabijanje u slojevima. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 117 | 0 | 0
6 | Zatrpavanje preostalog dijela rova kamenim materijalom 0/60mm, uz pažljivo nabijanje (Me=80 MPa) u slojevima debljine 30 cm. | m3 | 157 | 0 | 0
7 | Uređenje trase i radilišta do nivoa nađenog stanja uz saniranje i dotjerivanje radnog pojasa i zelenih površina.
| Obračun po m2 uređene površine | m2 | 210 | 0 | 0
9 | Strojni utovar i prebacivanje viška materijala iz iskopa na propisno mjesto, sve u dogovoru s nadzornim inženjerom. Obračunato u sraslom stanju. | m3 | 414 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO KN |  | 0
III / KANALIZACIJSKI RADOVI
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | Dobava, doprema i razvažanje uz rov te montaža rebrastih kanalizacijskih cijevi od PE-HD-a (SN-8), dužine 6 ili 12 m. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.). Alternativno je moguća ugradnja betonskih centrifugiranih kanalizacijskih cijevi sa spojem na kolčak dužine 2,5 m, uz obaveznu prethodnu suglasnost Investitora.
| DN 1000 mm | m' | 48 | 0 | 0
2. | Izvedba spojeva na produžecima postojećeg kanalizacijskog cjevovoda, koji se priključuje na nova revizijska okna. Spojeve izvesti prijelaznim komadima koji se ugrađuju na stari i novi cjevovod. Sve komplet, uključivo i sva potrebna razbijanja postojećeg betona, rezanja postojećeg cjevovoda i sl.
| na cjevovodu DN 800 mm | kom | 2 | 0 | 0
| na cjevovodu DN 1000 mm | kom | 2 | 0 | 0
3. | Ugradnja PE trake upozorenja za identifikaciju iznad položenih kanalizacijskih cijevi. Obračun po m´ ugrađene trake.
| PE traka za upozorenje | m´ | 48 | 0 | 0
4. | Ispitivanje kanalizacije i revizijskih okana na vodonepropusnost, uz prisustvo nadzora i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima.
|  | m' | 48 | 0 | 0
|  |  | UKUPNO KN |  | 0
IV/ BETONSKI RADOVI
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | Izrada betonske podloge ispod cijevi od C16/20 u daščanoj oplati. Podloga se izvodi u tri faze: prvo se izrađuje betonska podloga debljine 20 cm sa ostavljanjem utora za kolčak cijevi, zatim se prije polaganja cijevi (24 sata nakon betoniranja osnovne podloge) na podlogu postavlja sloj cementnog morta debljine 5 cm na kojeg se odmah polaže cijev. Po izvršenoj montaži cjevovoda dobetonirava se klin ispod same cijevi. Sve komplet prema detalju iz projekta.
| beton C16/20 | m3 | 17 | 0 | 0
| dvostruka glatka oplata | m2 | 24 | 0 | 0
| mrežna armatura MAG Q-188 | kg | 246 | 0 | 0
| cementni mort M5 | m3 | 4.2 | 0 | 0
2. | Izrada armirano betonskog vodonepropusnog revizijskog okna, svijetle tlocrtne veličine 220x250 cm (komada 1), od betona C30/37. Dno i zidovi su debljine 20 cm, a pokrovna ploča 15 cm. U pokrovnu ploču potrebno je ugraditi lijevanoželjezni poklopac 600x600 mm sa okvirom. Stavka obuhvaća dobavu, izradu, montažu i skidanje dvostruke glatke oplate, uz potrebno podupiranje i razupiranje te izradu i montažu dvostruke armature. Na dnu okna potrebno je formirati betonsku kinetu uz zaglađivanje površine do crnog sjaja. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona, odnosno po m2 oplate.
| vodonepropusni beton C30/37 | m3 | 9 | 0 | 0
| dvostruka glatka oplata | m2 | 71 | 0 | 0
| štapna armatura B-500B | kg | 505 | 0 | 0
| mrežna armatura MAG | kg | 703 | 0 | 0
| lijev. željezni poklopac, vel. 600x600 mm, nosivosti 25t | kom | 1 | 0 | 0
| stupaljke od GA 240/360 f 20 cm razvijene dužine 90 cm | kom | 7 | 0 | 0
|  | UKUPNO KN |  |  | 0
V / OSTALI RADOVI
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | Izvedba priključka nove kanalizacije na postojeće betonsko revizijsko okno. Priključak se izvodi izradom kvadratnog otvora u zidu okna debljine 20 cm. Nakon montaže cijevi potrebno je otvor sanirati reparaturnim mortom. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu izvedenog otvora.
| otvor za DN 1000mm | kom | 1 | 0 | 0
2. | Zaštita postojećih instalacija na mjestima križanja sa projektiranom kanalizacijom, sukladno uvjetima vlasnika istih.
|  | kom | 4 | 0 | 0
3. | Dobava i doprema rubnjaka te postava na betonsku podlogu s 0,07 m3 mršavog betona po m' rubnjaka. Reške fugirati specijalnom fugir masom koja je atestirana za te radove. Kod lukova obvezna je ugradba kraćih rubnjaka radi lakšeg oblikovanja zavoja prema zadanoj dimenziji.
| rubnjak 8/20 cm | m' | 24 | 0 | 0
4. | Čišćenje asfaltne konstrukcije, te štrcanje bitumenskom emulzijom na mjestima spojeva asfaltbetonom.
|  | m2 | 36 | 0 | 0
5. | Obnova asfaltnog zastora nogostupa na zbijenu šljunčanu podlogu (tampon). U cijenu uključiti dostavu, dopremu i ugradnju asfalta BNHS 0-11 mm u sloju debljine 5 cm na nogostupu. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i prijevoz.
| asfalt nogostupa | m2 | 36 | 0 | 0
| tampon d=30cm | m3 | 11 | 0 | 0
6. | Izrada geodetskog snimka izvedenog cjevovoda i izrada elaborata prema Zakonu o katastru vodova.
|  | m' | 48 |  | 0
|  |  | UKUPNO KN |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA NA ZACJEVLJENJU
| I / PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II / ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III / KANALIZACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV / BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V / OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| VRIJEDNOST RADOVA BEZ PDV-a (kn) |  |  |  | 0
| VRIJEDNOST PDV-a (kn) |  |  |  | 0
| VRIJEDNOST RADOVA S PDV-om (kn) |  |  |  | 0
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izj.o neosuđiv.u RH
IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S POSLOVNIM NASTANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ |  |  |  |  | IZJAVA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S POSLOVNIM NASTANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
Napomena: Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Ovu Izjavu obavezno je potrebno ovjeriti kod Javnog bilježnika. |  |  |  |  | Ovu Izjavu obavezno je potrebno ovjeriti kod Javnog bilježnika.
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0 |  |  |  | NAPOMENA:
Predmet nabave: | Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec |  |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–34–20
Sukladno članku 265. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, osoba/e ovlaštena/e za zastupanje gospodarskog subjekta daje/u slijedeću
I Z J A V U
Ime i prezime | Adresa stanovanja |  |  | Broj osobne iskaznice ovlaštene
ovlaštene osobe | ovlaštene osobe |  |  | osobe i PP koja je izdala iskaznicu
kao ovlaštena/e osoba/e za zastupanje gospodarskog subjekta (naziv gospodarskog subjekta):
0
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem/o za sebe, za gospodarski subjekt koji zastupam/o, za osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora, da protiv svih naprijed navedenih nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili države poslovnog nastana osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju - čl. 328. (zločinačko udruženje) i čl. 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona - čl. 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) b) korupciju, na temelju - čl. 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), čl. 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), čl. 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona - čl. 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, čl. 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), čl. 347. (primanje mita) i čl. 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) c) prijevaru, na temelju - čl. 236. (prijevara), čl. 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), čl. 256. (utaja poreza ili carine) i čl. 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona - čl. 224. (prijevara) i čl. 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju - čl. 97. (terorizam), čl. 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona - članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i čl. 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju - čl. 98. (financiranje terorizma) i čl. 265. (pranje novca) Kaznenog zakona - pranje novca (čl. 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju - čl. 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona - čl. 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izj.o neosuđiv.izvan RH
IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S POSLOVNIM NASTANOM IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE |  |  |  |  | IZJAVA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S POSLOVNIM NASTANOM IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Napomena: Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik s najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom, prokuristom i slično) izjavu daju obje ovlaštene osobe. Ovu Izjavu obavezno je potrebno ovjeriti kod Javnog bilježnika, odnosno može biti zamijenjena istovjetnom. |  |  |  |  | Ovu Izjavu obavezno je potrebno ovjeriti kod Javnog bilježnika.
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0 |  |  |  | NAPOMENA:
Predmet nabave: | Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec |  |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–34–20
Sukladno članku 265. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, osoba/e ovlaštena/e za zastupanje gospodarskog subjekta daje/u slijedeću
I Z J A V U
Ime i prezime | Adresa stanovanja |  |  | Broj osobne iskaznice ovlaštene
ovlaštene osobe | ovlaštene osobe |  |  | osobe i PP koja je izdala iskaznicu
kao ovlaštena/e osoba/e za zastupanje gospodarskog subjekta (naziv gospodarskog subjekta):
0
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem/o za gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske nisu pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela iz čl. 251. st. 1. toč. 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz čl. 57. st. 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izjava-uredno isp.ugov
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
NAPOMENA:
Predmet nabave: | Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–34–20
I Z J A V A
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o nabavi, u obliku zadužnice.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izjava-otklanj.nedost
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
NAPOMENA:
Predmet nabave: | Izgradnja – rasterećenje postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ul. I. G. Kovačića u Ivancu, za IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–34–20
I Z J A V A
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove u jamstvenom roku u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, najkasnije prije isplate okončane situacije, u obliku zadužnice.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)