## Poziv za dost.ponude
NAPOMENA: Ponudbena dokumentacija je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na sljedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE JEDNOSTAVNE NABAVE
JN–34–17
Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec | [7 empty] | Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec.
Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec
JN–34–17.
Naručitelj IVKOM–VODE d.o.o. iz Ivanca, V. Nazora 96b, upućuje Poziv na dostavu ponuda. | [7 empty] | JN–34–17
Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn, bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. | OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je, sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva: | [7 empty] | Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec,
Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec.
Sukob interesa:
Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj izjavljuje da, ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa, u smislu odredbi članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.
Opis predmeta nabave:
Opis predmeta nabave je sukladan Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
485.000,00 kuna bez PDV-a.
2. | UVJETI NABAVE KOJE PONUDA TREBA ISPUNJAVATI
Način izvršenja:
Ugovor će se zaključiti u skladu s Ponudom i Pozivom za dostavu ponude jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 (500.000,00) kuna.
Količina predmeta nabave:
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca ponude/troškovnika koja se traži u nadmetanju. Ponude samo za dio tražene količine iz obrazaca ponude/troškovnika neće se razmatrati.
Rok izvršenja:
Radove treba završiti u roku od 6 mjeseci, računajući od dana uvođenja u posao.
Rok trajanja ugovora:
Do potpunog izvršenja predmeta nabave.
Rok valjanosti ponude:
60 dana od krajnjeg roka za dostavu Ponude.
Mjesto izvršenja predmeta nabave:
Infrastruktura naručitelja u Cvetlinu.
Rok plaćanja:
NARUČITELJ će plaćanja obavljati obročno temeljem ispostavljenih djelomičnih računa, odnosno privremenih mjesečnih situacija ovjerenih od strane Nadzornog inženjera, NARUČITELJA i IZVOĐAČA. Plaćanje će se izvršiti na poslovni račun IZVOĐAČA u roku od 30 dana od dana ovjere privremene situacije od strane Nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer dužan je privremenu situaciju za nesporni dio ovjeriti u roku od 5 dana od dana ispostavljanja iste. U slučaju osporavanja privremene situacije od strane Nadzornog inženjera, ugovorne strane su dužne sporazumno razriješiti nastali problem, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostave privremene situacije.
Konačni obračun izvršit će se u roku od 15 dana nakon obavljene primopredaje radova i izdavanja atesta, prema stavkama priloženog troškovnika radova. Radovi se preuzimaju zapisnički, a zapisnik o primopredaji potpisuju ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i IZVOĐAČA. NARUČITELJ se obvezuje plaćanje tako zaračunatog iznosa izvršiti u roku od 30 dana od dana ovjere od strane osobe određene za obavljanje nadzora u korist žiro računa IZVOĐAČA ukoliko na izvršene radove nema primjedbi o nedostacima.
U slučaju nedostataka na izvršenim radovima isti se moraju otkloniti u roku od 10 dana, a plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od otklanjanja nedostataka utvrđenih primopredajom.
Obračun radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova utvrđenih građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, ovjerenih od strane nadzornog inženjera NARUČITELJA.
Za dio ugovora koji je izvršio podugovaratelj naručitelj je obvezan plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju, osim ukoliko odabrani ponuditelj (ugovaratelj) dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene, a sve prema dostavljenim računima/situacijama kako slijedi.
Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) obvezan je naručitelju ispostaviti račun/situaciju koja glasi na ukupan iznos izvedenih radova (ugovaratelja i podugovaratelja), te posebno istaknuti iznos koji se odnosi na izvedene radove, izvedene od strane odabranog ponuditelja (ugovaratelja) i svakog pojedinog podugovaratelja. Tom računu/situaciji odabrani ponuditelj (ugovaratelj) prilaže račune/situacije podugovaratelja koje je prethodno odabrani ponuditelj (ugovaratelj) potvrdio datumom, potpisom i pečatom.
Način plaćanja:
Virmanom na IBAN odabranog ponuditelja, odnosno podizvoditelja.
Uvjeti plaćanja:
30 dana od dana isporuke predmeta nabave.
NARUČITELJ će plaćanja obavljati obročno temeljem ispostavljenih djelomičnih računa, odnosno privremenih mjesečnih situacija ovjerenih od strane Nadzornog inženjera, NARUČITELJA i IZVOĐAČA. Plaćanje će se izvršiti na poslovni račun IZVOĐAČA u roku od 30 dana od dana ovjere privremene situacije od strane Nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer dužan je privremenu situaciju za nesporni dio ovjeriti u roku od 5 dana od dana ispostavljanja iste. U slučaju osporavanja privremene situacije od strane Nadzornog inženjera, ugovorne strane su dužne sporazumno razriješiti nastali problem, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostave privremene situacije.
Konačni obračun izvršit će se u roku od 15 dana nakon obavljene primopredaje radova i izdavanja atesta, prema stavkama priloženog troškovnika radova. Radovi se preuzimaju zapisnički, a zapisnik o primopredaji potpisuju ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i IZVOĐAČA. NARUČITELJ se obvezuje plaćanje tako zaračunatog iznosa izvršiti u roku od 30 dana od dana ovjere od strane osobe određene za obavljanje nadzora u korist žiro računa IZVOĐAČA ukoliko na izvršene radove nema primjedbi o nedostacima.
U slučaju nedostataka na izvršenim radovima isti se moraju otkloniti u roku od 10 dana, a plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od otklanjanja nedostataka utvrđenih primopredajom.
Obračun radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova utvrđenih građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, ovjerenih od strane nadzornog inženjera NARUČITELJA.
Za dio ugovora koji je izvršio podugovaratelj naručitelj je obvezan plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju, osim ukoliko odabrani ponuditelj (ugovaratelj) dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene, a sve prema dostavljenim računima/situacijama kako slijedi.
Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) obvezan je naručitelju ispostaviti račun/situaciju koja glasi na ukupan iznos izvedenih radova (ugovaratelja i podugovaratelja), te posebno istaknuti iznos koji se odnosi na izvedene radove, izvedene od strane odabranog ponuditelja (ugovaratelja) i svakog pojedinog podugovaratelja. Tom računu/situaciji odabrani ponuditelj (ugovaratelj) prilaže račune/situacije podugovaratelja koje je prethodno odabrani ponuditelj (ugovaratelj) potvrdio datumom, potpisom i pečatom.
Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, V. Nazora 96b, s naznakom - račun za predmet nabave:
Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec,
broj nabave: |  | JN–34–17.
Cijena ponude:
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.
Kriterij za odabir ponude (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):
Najniža cijena.
3. | KRITERIJ ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA
3.1. | OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
3.1.1. | Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da:
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju - članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona - članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
b) korupciju, na temelju - članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
c) prijevaru, na temelju - članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona - članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju - članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona - članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju - članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona - pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju - članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), ili
2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz čl. 251. st. 1. toč. 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz čl. 57. st. 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
– | izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
3.1.2. | Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. | u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. | u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno od čl. 252. st. 1. naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
Iznimno, naručitelj će odustati od isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članaka 251. i 252. Zakona o javnoj nabavi zbog bitnih zahtjeva koji se odnose na javni interes kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša.
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
– | potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. i članka 254. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:
1. | plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,
2. | aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,
3. | odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.
U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti dokazivanja poduzetih mjera do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.
Točke 1. i 2. odnose se i na druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, ili uvođenju podugovaratelja, okolnosti iz odjeljka broj 3. ovog Poziva za dostavu ponude utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno, kao i na subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja.
4. | KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA, TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST
Dokazi o sposobnosti obvezno se prilažu uz ponudu. Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, ekonomsku i financijsku i tehničku stručnost, kako slijedi:
| 1. | Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:
|  | 1.1. | Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana koji je u vezi s predmetom nabave (sukladno članku 257. st. 1. Zakona o javnoj nabavi). Upis u registar dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
| 2. | Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta:
Gospodarski subjekt mora posjedovati odgovarajuću razinu osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti.
Kao dokaz dužan je dostaviti valjanu policu osiguranja za odgovornost iz djelatnosti kod osiguravajućeg društva za štete koju može učiniti trećim osobama i vlastitim radnicima s limitom pokrića od 200.000,00 kuna po štetnom događaju.
| 3. | Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta:
|  | 3.1. | Gospodarski subjekt dužan je dostaviti izjavu s podacima obrazovne i stručne kvalifikacije kadra koji će sudjelovati u izvođenju radova, kojom se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske resurse za realizaciju ugovorenog predmeta nabave.
Gospodarski subjekt dužan je dokazati da ima na raspolaganju minimalno: ovlaštenog voditelja radova - inženjera građevinarstva minimalno s položenim stručnim ispitom i minimalno 5 godina staža u struci, 1 (jedna) osoba.
|  | 3.2. | Gospodarski subjekt dužan je dostaviti popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini.
Popisu se prilaže najmanje jedna potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih istih ili sličnih radova u visini procijenjene vrijednosti nabave.
|  | 3.3. | Gospodarski subjekti su u ponudi dužni dostaviti original katalog ili kopiju kataloga instalaterskog materijala, sukladno troškovniku za slijedeće stavke:
XI. INSTALATERKSKI RADOVI
stavke br. 3., 4., 5., 6., 7., 10. i 11.
Podtočka 1.1. odnosi se i na druge subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata ili uključivanju podugovaratelja okolnosti iz odjeljka broj 4. točke 1. pod točke 1.1. ovog Poziva za dostavu ponude utvrđuju se za sve članove zajednice i podugovaratelja pojedinačno.
Podtočk 1.1. odnosi se i na druge subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja.
Starost dokaza koje gospodarski subjekti dostavljaju vezano za pitanja postojanja ili nepostojanja osnova za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka jednostavne nabave odnosno ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskih subjekata
Svi dokazi moraju biti noviji od datuma slanja Poziva za dostavu ponuda jednostavne nabave, osim police osiguranja, podaci obrazovne i stručne kvalifikacije kadra, potvrde o uredno izvedenim radovima i katalozi, te je bitno da su u njima sadržani podaci važeći, koji odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave.
Svi dokazi mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.
5. | OSTALI UVJETI
1. Jamstva:
1.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:
Ponuditelj će u okviru ponude podnijeti jamstvo za ponudu u izvorniku u slijedećem obliku: zadužnica potvrđena od strane javnog bilježnika, popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN, broj 115/12), u visini od: 10.000,00 kuna bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (NN, broj 35/2005, 41/2008, 125/2011 i 78/2015), a trajanje jamstva ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.
Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 214. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi.
Ponuditelj mora traženo jamstvo za ozbiljnost ponude, koje je obvezno, dostaviti kao sastavni dio svoje ponude, uvezati na način da ga stavi u plastični omot sa strane s rupicama. Plastični omot na otvorenom dijelu potrebno je zatvoriti, odnosno zalijepiti naljepnicom i staviti pečat kako bi se onemogućilo vađenje jamstva. Financijski dokumenti koji se prilažu uz ponudu kao jamstvo, ne smiju biti oštećeni, niti probušeni uvezom.
1.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza:
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza, u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi, u obliku zadužnice.
2. Uvjeti koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima:
Gospodarski subjekt mora dokazati sposobnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova. Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova, sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11, 56/13) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i 116/07). Ponuditelj mora dokazati posjedovanje važečeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. Suglasnost izdaje Državna geodetska uprava, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.
3. Ugovorne kazne:
Ako izvoditelj ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je platiti naručitelju (investitoru) ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u visini od 1‰ (jedan promil) dnevno od ukupno ugovorene cijene, s time da ugovorena kazna ne smije prijeći iznos od 5% (pet posto) ugovorene cijene.
Izvoditelj nije dužan platiti ugovorenu kaznu za slučaj zakašnjenja za koje nije kriv, a isto je dužan dokazati.
4. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:
Radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse nužne za izvršenje ugovora u obliku:
| – | Izjave gospodarskog subjekta da će svoje resurse staviti na raspolaganje ponuditelju za izvršenje predmeta nabave ili
| – | Ugovora o poslovnoj suradnji za izvršenje predmeta nabave.
Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor o poslovnoj suradnji mora minimalno sadržavati:
| – | naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse,
| – | naziv i sjedište ponuditelja kojemu ustupa resurse,
| – | jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,
| – | potpis i pečat ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.
Gospodarski subjekt u ponudi mora dokazati za druge subjekte na čiju se sposobnost oslanja da:
| – | ne postoje osnove za njihovo isključenje,
| – | ispunjavaju uvjete sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti i tehničke i stručne sposobnosti (za one uvjete radi čijeg se ispunjenja na gospodarski subjekt oslonio ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata).
Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.
5. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata:
Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.
U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata, ponudu potpisuju svi članovi Zajednice. Ponudu može iznimno potpisati i ovjeriti samo jedan član Zajednice gospodarskih subjekata – član Zajednice ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, ukoliko svi članovi Zajednice ovlaste odnosno opunomoće ovlaste jednog svog člana za potpisivanje ponude. U tom slučaju ovlaštenje ili punomoć (koje ne mora nužno biti ovjereno kod javnog bilježnika zbog troškova), ali mora biti potpisano i ovjereno od strane svih članova Zajednice gospodarskih subjekata, mora biti priloženo ponudi kao njen sastavni dio.
Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice, uz obveznu naznaku člana zajednice koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.
Članovi Zajednice gospodarskih subjekata obvezni su u ponudi dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice gospodarskih subjekata vezani uz izvršavanje ugovora o jednostavnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član Zajednice, obveze svakog člana Zajednice u ispunjenju ugovora o jednostavnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o jednostavnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.
Odgovornost gospodarskih subjekata iz Zajednice je solidarna. Ukoliko se Zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, drugi subjekti su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba će biti sastavni dio ugovora o jednostavnoj nabavi koji će sklopiti naručitelj s odabranim ponuditeljem.
6. Odredbe o podugovarateljima:
Ponuditelj koji namjerava dio ugovora o nabavi ovog Predmeta nabave dati u podugovor obvezan je u ponudi navesti:
– | koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),
– | podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja).
Navođenje podataka o tome koji dio ugovora o nabavi ovog Predmeta nabave namjerava dati u podugovor te prethodno navedenih podataka o podugovarateljima obvezni je sastojak ugovora o javnoj nabavi radova.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja (ugovaratelja) za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova.
Za dio ugovora koji je izvršio podugovaratelj naručitelj je obvezan plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju, osim ukoliko odabrani ponuditelj (ugovaratelj) dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene, a sve prema dostavljenim računima/situacijama kako slijedi.
Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) obvezan je naručitelju ispostaviti račun/situaciju koja glasi na ukupan iznos izvedenih radova (ugovaratelja i podugovaratelja), te posebno istaknuti iznos koji se odnosi na izvedene radove, izvedene od strane odabranog ponuditelja (ugovaratelja) i svakog pojedinog podugovaratelja. Tom računu/situaciji odabrani ponuditelj (ugovaratelj) prilaže račune/situacije podugovaratelja koje je prethodno odabrani ponuditelj (ugovaratelj) potvrdio datumom, potpisom i pečatom.
6. | SASTAVNI DIJELOVI KOJE PONUDA TREBA SADRŽAVATI
Ponuda treba sadržavati:
1. | Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
2. | Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
3. | Dokazi (traženi dokumenti);
4. | Jamstva;
5. | Medij za pohranu podataka (CD/DVD) na kojemu je pohranjen jedan primjerak ponude, snimljen kao jedan dokument u opće dostupnom formatu.
7. | NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjerene pečatom.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Rok za dostavu ponuda je do:
29.12.2017. godine, do 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Način dostave ponuda je:
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
1. | naziv i adresa naručitelja: |  |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec |  |  |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
2. | naziv i adresa ponuditelja: |  |  | OBAVEZNO UNIJETI PODATKE PONUDITELJA (koji trebaju biti identični s podacima iz Ponudbenog lista)
3. | evidencijski broj nabave: |  |  | JN–34–17
4. | naziv predmeta nabave: |  |  | Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec
5. | naznaka: "NE OTVARAJ" prije: |  |  |  | 29.12.2017. godine, u 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Mjesto dostave ponuda je poslovni prostor Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Mjesto otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Datum i vrijeme otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
29.12.2017. godine, u 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Način otvaranja ponuda:
Ponude neće biti otvarane javno.
8. | OSTALO
Podaci o terminu posjete gradilištu i neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju:
Posjet gradilištu i uvid u projektnu dokumentaciju moguće je izvršiti u roku za dostavu ponuda, u terminu od 11:00 do 13:00 sati svakim radnim danom, u sjedištu naručitelja uz prethodni dogovor s gosp. Daliborom Patekarom na broj mob. 091 252 1656.
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za opći dio):
Đurđica Ružak, mag.iur Broj telefona: 042 / 770 566 ili 099 496 6185. Adresa elektroničke pošte: djurdjica.ruzak@ivkom-vode.hr
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za tehnički dio):
Željko Kraš, dipl.oec. Broj telefona: 099 2770 559. Adresa elektroničke pošte: zeljko.kras@ivkom.hr
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za tehnički dio):
Dalibor Patekar, dipl.ing. – tehnički dio. Broj telefona: 091 252 1656. Adresa elektroničke pošte: dalibor.patekar@ivkom.hr
Obavijesti o rezultatima:
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju e-mailom u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda na dokaziv način (potvrda e-mailom).
U Ivancu, 21.12.2017. | [5 empty] | Direktor:
Mladen Stanko, mag.oec.

## Ponudbeni list
PONUDBENI LIST |  |  | NAPOMENA: Ponudbena dokument. je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na slijedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
1. | Podaci o naručitelju: | Popunjava naručitelj:
1.1. | Naziv i sjedište naručitelja: | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
1.2. | Odgovorna osoba naručitelja: | Direktor, Mladen Stanko, mag.oec.
1.3. | Predmet nabave: | Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec
1.4. | Broj nabave: | JN–34–17
2. | Podaci o ponuditelju: | Popunjava ponuditelj:
2.1. | Naziv ponuditelja:
2.2. | Adresa (poslovno sjedište):
2.3. | OIB:
2.4. | Matični broj:
2.5. | Poslovni (žiro račun):
2.6. | Broj računa (IBAN):
2.7. | BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:
2.8. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
2.9. | Adresa za dostavu pošte:
2.10. | Adresa e–pošte:
2.11. | Kontakt osoba:
2.12. | Broj telefona:
2.13. | Broj telefaksa:
3. | Ponuda: | Popunjava ponuditelj:
3.1. | Broj ponude:
3.2. | Mjesto i datum ponude: |  | NAPOMENE:
3.3. | Cijena ponude bez PDV-a – brojkama: | 0 | Cijena ponude bez PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.4. | Iznos PDV-a – brojkama: | 0 | Iznos PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.5. | Cijena ponude s PDV-om – brojkama (Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno): | 0 | Cijena ponude s PDV-om će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.6. | Ponuditelj (tiskano upisati naziv funkcije ovlaštene osobe ponuditelja):
3.7. | Ponuditelj (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja):
3.8. | Potpis i pečat ponuditelja:
NAPOMENA: Obavezno ispuniti sve stavke Ponudbenog lista.

## Pon.list-zajed.ponudit
NAPOMENA: | Popunjava se samo u slučaju zajednice ponuditelja i sadrži podatke za svakog člana zajednice ponuditelja, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.
PONUDBENI LIST - ZAJEDNICA PONUDITELJA
Naziv i sjedište naručitelja: |  | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
Broj nabave: |  | JN–34–17
PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
1. Naziv, sjedište i adresa članova zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
2. OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
3. Broj računa:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
4. Je li član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
5. Adresa za dostavu pošte:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
6. Adresa e-pošte, broj telefona i broj telefaksa:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
7. Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
8. Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
9. Predmet, količina, vrijednost i postotni dio izvođenja radova ili pružanja usluga
svakog člana zajednice ponuditelja:
9.1. Predmet radova/usluge koje će izvesti/pružiti svaki član zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
9.2. Količina dijela ponude svakog člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
9.3. Vrijednost dijela ponude (bez PDV-a) svakog člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
9.4. Postotni dio ponude svakog člana zajednice ponuditelja:
1. član:
2. član:
3. član:
4. član:
10. Predmet nabave: |  | Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec
11. Broj ponude:
12. Cijena ponude bez PDV-a:
13. Iznos PDV-a:
14. Cijena ponude s PDV-om:
15. Rok valjanosti ponude je: |  | 60 dana od dana otvaranja ponuda.
16. Mjesto i datum:
17. Tiskano ime i prezime:
1. član: |  | i potpis: | pečat:
2. član: |  | i potpis: | pečat:
3. član: |  | i potpis: | pečat:
4. član: |  | i potpis: | pečat:

## Podizvodit.
NAPOMENA: Popunjava se samo u slučaju ako se dio Ugovora o jednostavnoj nabavi daje u podugovor.
PODACI O PODIZVODITELJIMA I PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, AKO SE DIO UGOVORA O JAVNOJ NABAVI DAJE U PODUGOVOR
Naziv i sjedište naručitelja: | IVKOM–VODE d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
Broj nabave: | JN–34–17
PODACI O PODIZVODITELJU
1. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
2. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
3. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
4. Podizvoditelj:
Ime:
Tvrtka:
Skraćena tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Broj računa:
5. Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u
podugovor za predmet nabave (radovi/usluge/robe):
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.1. Predmet radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.2. Količina radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.3. Vrijednost radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:
5.4. Postotni dio radova/usluge/robe koje se daje u podugovor:
1. Podizvoditelj:
2. Podizvoditelj:
3. Podizvoditelj:
4. Podizvoditelj:

## JN-34-17-Trošk.građ.-obrt.rad.
Građevina: |  | Broj evidencije: |  |  | List:
PRECRPNA STANICA "CVETLIN" |  | GL-01/17
Investitor: |  | Projektant: |  |  | Datum:
IVKOM-VODE d.o.o. IVANEC |  | B.Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 09.2017.
A) TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA NA
IZGRADNJI PRECRPNE STANICE
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada elaborata iskolčenja i iskolčenje građevine prema projektnim podacima s uspostavom potrebnih profila i visinskih točaka u apsolutnim nadmorskim visinama.
|  | m2 | 103 |  | 0
2. | Izrada projekta skele i oplate te projekta betona prema važećim propisima.
|  | kompleta | 1 |  | 0
| I PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni otkop humusnog sloja debljine 30 cm na prostoru izgradnje, s odvajanjem od ostalog iskopanog materijala i deponiranjem na lokalnoj deponiji udaljenosti do 1 km.
|  | m3 | 27 |  | 0
2. | Iskop u tlu “C” ktg. za trakaste temelje objekta i ulaznog podesta te ispod podne konstrukcije objekta, s odbacivanjem iskopanog materijala u stranu, a na dubinu prema projektu. Uključeno produbljenje temelja na mjestu prolaza dovodnog i tlačnog cjevovoda ispod objekta.
| - iskop | m3 | 6 |  | 0
3. | Dobava, razastiranje i nabijanje sloja drenažnog šljunka u debljini od 20 cm ispod podne konstrukcije objekta.
|  | m3 | 3 |  | 0
4. | Izrada nosivog nasipa od miješanog kamenog ili šljunčanog materijala 0/60 mm. Ugradnja nasipanog materijala u slojevima uz potrebno zbijanje i kontrolu zbijenosti i nosivosti. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog nasipa. Potrebna zbijenost nasipa Me=40 MN/m2.
|  | m3 | 34 |  | 0
5. | Izrada zemljanog nasipa od miješanog materijala na zelenim površinama. Uključeni svi radovi i materijal.
Obračun po m3 izvedenog nasipa.
|  | m3 | 9 |  | 0
6. | Humusiranje zelene površine parcele unutar ograde u sloju debljine 20 cm, uz korištenje deponiranog humusa iz iskopa i sijanje travne mješavine (25 g/m2) na površinu pripremljenu slojem komposta debljine 5 cm. Sve komplet.
|  | m2 | 58 |  | 0
7. | Iskop rova u zemlji “C” kategorije za polaganje vodovodnih cijevi. Predviđen je iskop rova sa okomitim bočnim stranama i odbacivanjem iskopanog materijala min 2,0 m od ruba rova. Dubine i dimenzije rova izvesti prema podacima u projektu, a rov razuprti (obračunska širina rova iznosi 60 cm). Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala za razuprti rov.
|  | m3 | 7 |  | 0
8. | Planiranje dna rova vodovoda s točnošću ± 2 cm uz dodavanje ili odsjecanje do 10 cm tla.
|  | m2 | 6 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-4 mm u rov za posteljicu cijevi. Debljina posteljice iznosi 10 cm u zbijenom stanju po cijeloj širini rova. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala u posteljicu. | m3 | 0.6 |  | 0
10. | Izrada obloge i zaštite cijevi od kamenog materijala granulacije 0-8 mm u sloju 15 cm iznad tjemena položene cijevi, uz pažljivo nabijanje ručnim nabijačima.U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1.4 |  | 0
11. | Zatrpavanje rova vodovoda materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje.
|  | m3 | 5 |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III BETONSKI RADOVI
1. | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje betonskih trakastih temelja u zemlji, debljine 45 cm i visine 55 cm. Uključeno betoniranje sidrenih blokova na mjestu prolaza dovodnog i tlačnog cjevovoda kroz temelj objekta. Prije betoniranja ugraditi FF fazonske komade DN 80 mm.
| - beton C20/25 | m3 | 4 |  | 0
2. | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje betonskih trakastih temelja podesta, debljine 20 cm i visine 45 cm.
| - beton C20/25 | m3 | 1 |  | 0
3. | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje nadozida temelja debljine 30 cm i visine 50 cm u oplati.
| - beton C20/25 | m3 | 3 |  | 0
4. | Dobava i doprema materijala, izrada betona C25/30, te betoniranje podne ploče debljine 20 cm. Prije betoniranja ugraditi FF fazonske komade DN 80 mm.
| - beton C25/30 | m3 | 3.5 |  | 0
5. | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje ploče podesta debljine 15 cm.
| - beton C20/25 | m3 | 0.2 |  | 0
6. | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje temelja uređaja precrpne stanice i temelja membranskog spremnika te betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura.
| - beton C20/25 | m3 | 0.3 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja kombi ploča debljine 5 cm u oplatu prije betoniranja serklaža i nadvoja.
|  | m2 | 10.1 |  | 0
8. | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje armirano-betonskih vertikalnih serklaža u potrebnoj oplati. Spoj sa zidovima na šmorc. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| - beton C20/25 | m3 | 0.7 |  | 0
9. | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje armirano-betonskih nadvoja u potrebnoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| - beton C20/25 | m3 | 0.2 |  | 0
10. | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje armirano-betonskih horizontalnih serklaža u potrebnoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| - beton C20/25 | m3 | 0.8 |  | 0
11. | Izrada polumontažnog stropa sistema “fert”. Uračunati gredice, uloške visine 16 cm i beton C20/25 za ispunu, te tlačnu ploču debljine 4 cm. Ukupna debljina stropa je 20 cm. Armatura prema statičkom računu.
Na mjestu stupova krovišta postaviti dvije gredice, jednu do druge.
Obračun po m2 gotovog stropa uračunavši i potrebno podupiranje.
| - "fert" strop | m2 | 16.6 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja čeličnih sidara za krovnu konstrukciju (rogove) u horizontalni serklaž. Sidro je Ø16 mm s navojem, podložnom pločicom i maticama. Dužina sidra 35 cm.
|  | kom | 14 |  | 0
13. | Dobava, doprema, izravnavanje, čišćenje, sječenje i savijanje čelične armature RA B 500B, GA 240/360 i MA 500/560 za sve armirano-betonske konstrukcije, uključujući postavljanje i vezivanje iste, prema statičkom računu i planovima savijanja armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
- GA 240/360
| Ø 6 mm | kg | 50 |  | 0
- RA B 500B
| Ø 10-14 mm | kg | 208 |  | 0
| - MAG 500/560, Q-188 | kg | 61 |  | 0
| III BETONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV TESARSKI RADOVI
1. | Izrada i montaža drvene krovne konstrukcije od crnogorične građe II klase u svemu prema nacrtu i statičkom računu. Krovište je četverostrešno, sastavljeno od rogova, donjih i gornje podrožnice, grebenih greda, stupova i kliješta. Detalji prema pravilu struke, uključivo vijci M14 za kliješta i ostala spojna sredstva.
|  | m2 | 30 |  | 0
2. | Letvanje krovnih ploha letvama 4,8 x 2,4 cm za gusti pokrov “biber” crijepom. Obračun po m2 razvijene plohe.
|  | m2 | 30 |  | 0
3. | Obijanje strehe blanjanim daskama 20/100 mm ugrađenim na razmaku 10 mm radi zračenja tavana. Uključena podkonstrukcija.
|  | m2 | 19 |  | 0
4. | Dobava, montaža i demontaža fasadne skele izrađene iz čeličnih cijevi. Skelu je potrebno izvesti prema Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu.
|  | m2 | 50 |  | 0
5. | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate nadozida trakastih temelja.
|  | m2 | 15 |  | 0
6. | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate podesta.
|  | m2 | 1 |  | 0
7. | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate podne ploče.
|  | m2 | 3.4 |  | 0
8. | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate temelja crpki, tlačne posude i betonskih blokova ispod fazonerije.
|  | m2 | 2.5 |  | 0
9. | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate vertikalnih serklaža.
|  | m2 | 7 |  | 0
10. | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate nadvoja.
|  | m2 | 2.5 |  | 0
11. | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate horizontalnih serklaža.
|  | m2 | 3 |  | 0
12. | Dobava materijala, te izvedba razupiranja rova radi sigurnosti i nesmetanog rada na montaži vanjskog cjevovoda. Razupiranje se vrši mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak. U cijenu je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala, izrada, postavljanje i demontaža razupora.
|  | m2 | 24 |  | 0
| IV TESARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Pokrivanje četverostrešnog krovišta dvostrukim gustim pokrovom “biber” crijepa uključujući i ugradnju fazonskih komada za ventilaciju krovišta i snjegobrana. Nagib krovnih ploha 30°. Za početne i završne radove upotrijebiti fazonske skraćene komade. Obračunata razvijena površina.
|  | m2 | 30 |  | 0
2. | Pokrivanje sljemena i grebena krova sljemenjacima za “biber”, te premazivanje produženim mortom.
|  | m’ | 14 |  | 0
| V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
VI ZIDARSKI RADOVI
1. | Dobava i doprema materijala, te izrada hidroizolacije podne ploče, koja se sastoji od 2 sloja ljepenke i tri premaza vrućim bitumenom na temeljni hladni premaz. Uključena hidroizolacija ispod zidova.
|  | m2 | 16.6 |  | 0
2. | Zidanje zidova debljine 30 cm saćastom blok opekom 19/19/29 cm HRN B.D1.010, veza sa vertikalnim serklažom na šmorc. Stavka uključuje sav potrebni materijal i mort te skelu.
|  | m3 | 12 |  | 0
3. | Gruba i fina žbuka unutarnjih zidova od opeke, mortom omjera 1:3:9. Agregat za grubu žbuku i špric 0-4 mm, a za finu žbuku 0-1 mm, bez primjesa organskih i muljevitih sastojaka. U jediničnu cijenu ukalkulirati i izradu potrebne skele.
|  | m2 | 36 |  | 0
4. | Gruba i fina žbuka fert stropa, mortom omjera 1:3:9. Agregat za grubu žbuku i špric 0-4 mm, a za finu žbuku 0-1 mm, bez primjesa organskih i muljevitih sastojaka. U jediničnu cijenu ukalkulirati i izradu potrebne skele.
|  | m2 | 12 |  | 0
5. | Dobava i doprema materijala, te izrada cementne glazure debljine 4 cm unutar objekta.
| Obračun po m3 izvedene glazure. | m3 | 0.5 |  | 0
6. | Dobava i doprema materijala te izrada sokla na vanjskim zidovima. Uračunati izravnanje podloge cementnim mortom te izradu završne obrade dekorativnom akrilnom tankoslojnom kulir žbukom sive boje.
|  | m2 | 6.6 |  | 0
7. | Dobava i doprema materijala, te izrada fasade na vanjskim zidovima. Fasada se sastoji od sloja polistirena debljine 10 cm i završne obrade dekorativnom akrilnom tankoslojnom žbukom. Materijal i izrada u svemu prema uputstvu proizvođača do potpune dovršenosti fasade. Boja prema zahtjevu naručitelja. U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati ugradnju plastičih kutnih elemenata okapnice te izradu potrebne skele.
|  | m2 | 32.5 |  | 0
8. | Dobava i doprema materijala, te izrada toplinske izolacije stropa na tavanu. Izolacija se sastoji od 10 cm debelog sloja mineralne vune obostrano zaštićene folijom. Pod izolaciju dolazi sloj PVC folije. Obračun po m2 izvedene izolacije.
|  | m2 | 17 |  | 0
9. | Doprema i ugradnja aluminijskog doprozornika proizvodnih mjera 100/80 cm.
Obračun po komadu ugrađenog doprozornika.
|  | kom | 1 |  | 0
10. | Doprema i ugradnja aluminijskog dovratnika.
Obračun po komadu ugrađenog dovratnika.
| - vel. 100/205 cm | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja gumenog odbojnika za vrata.
|  | kom | 1 |  | 0
12. | Izrada, dobava i montaža unutarnje kamene prozorske klupčice (d=20 mm) širine 20 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje i ispunom trajnoelastičnim kitom uz prozor i bok zida.
|  | m’ | 1.1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja podne rešetke dimenzija 300x300 mm u otvor ostavljen prilikom betoniranja u podu zatvaračnice (tip kao ACO Passavant-ACO Drain AB ili jednakovrijedno), uključujući spojni cjevovod DN 50 mm dužine 3,0 m.
|  | kompleta | 1 |  | 0
14. | Zidarska pripomoć kod raznih radova, uključivo i instalaterske. Obračun prema stvarno utrošenim satima.
|  | sati | 30 |  | 0
15. | Čišćenje građevine u toku radova i završno čišćenje za primopredaju.
|  | kompleta | 1 |  | 0
| VI ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
VII LIMARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i montaža horizontalnog visećeg polukružnog žlijeba promjera 150 mm, izvedenog iz aluminijskog lima d=0,8 mm, plastificiranog u boji prema zahtjevu naručitelja, s potrebnim držačima (kukama) i materijalom za pričvršćenje.
|  | m’ | 20.8 |  | 0
2. | Izrada, dobava i montaža vertikalnih cijevi za odvod krovne vode, kružnog presjeka, promjera 100 mm, izvedenih iz aluminijskog lima d=0,7 mm, plastificiranog u boji prema zahtjevu naručitelja, s potrebnim kukama na šarnir i materijalom za pričvršćenje.
Cijena uključuje i izvedbu spoja s horizontalnim žlijebom u obliku koljena i izvedbu završetaka cijevi u obliku koljena za odvod vode na teren.
|  | m’ | 7 |  | 0
3. | Izrada, dobava i montaža vanjske prozorske klupčice izvedene iz aluminijskog lima d=0,7 mm, razvijene širine 30 cm, plastificirane u boji prema zahtjevu naručitelja, s potrebnim materijalom za pričvršćenje i ispunom trajnoelastičnim kitom uz prozor i bok zida.
|  | m’ | 1.1 |  | 0
| VII LIMARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
VIII BRAVARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i montaža aluminijskog jednokrilnog prozora proizvodnih mjera 100/80 cm, s otklopnim otvaranjem. Detalji tipski, za ustakljenje izo-staklom uz obaveznu ugradnju brtvenog profila. U stavku je potrebno uračunati i ugradnju metalne rešetke s vanjske strane te mreže za zaštitu od insekata.
| Uračunati sav potreban okov i izo-staklo 6+12+4 (vanjsko armirano). | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada, dobava i montaža punih aluminijskih jednokrilnih vrata svijetlih mjera 100/205 cm s odzračno-dozračnom rešetkom (vel. 60x60 cm). Ugraditi brtvu, te uračunati sav potreban okov (3 petlje po krilu, cilindar bravu i zasun) i prag. | kom | 1 |  | 0
3. | Izrada i montaža strugala za obuću od plosnatih profila u okviru od kutnika. Visina 30 mm, a tlocrtna veličina 60/40 cm.
Uračunata antikorozivna zaštita.
|  | kom | 1 |  | 0
| VIII BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IX KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Opločenje poda keramičkim protukliznim pločicama I klase. Pločice polagati lijepljenjem građevinskim ljepilom za keramiku, s naglašenim reškama širine min. 2 mm. Reške zapuniti vodootpornom masom za fugiranje, boje sukladne pločicama. Sve izvesti prema tehničkim uvjetima za keramičarske radove i HRN U.F2.011.
|  | m2 | 12 |  | 0
2. | Izrada sokla uz pod, visine 10 cm od keramičkih pločica. Sokl izvesti od podnih keramičkih pločica lijepljenjem građevinskim ljepilom za keramiku. Obrada reški kao na podu.
|  | m’ | 14 |  | 0
| IX KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
X SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Bojanje unutarnjih površina objekta silikatnom bojom, u svemu prema uputama proizvođača. Izrada dva sloja sa odgovarajućim prethodnim premazom.
|  | m2 | 49 |  | 0
2. | Dobava i doprema materijala, te bojenje fazonskih komada i armatura dovodnog i tlačnog cjevovoda uljanom bojom, dvostrukim naličem. Boja prema zahtjevu naručitelja.
U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati sve potrebne predradnje prije nanošenja završnih slojeva boje (čišćenje bravarije, bojenje temeljnom bojom, brušenje brusnim papirom i sl.). Obračun po m’ obojene površine.
|  | m’ | 8 |  | 0
| X SOBOSLIKARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
XI INSTALATERSKI RADOVI
1. | Dobava, transport uzduž rova i montaža PE-HD 100 vodovodnih cijevi (prema HRN EN 12201 i HRN EN 12001-2) u palicama dužine 12 m za tlakove od 10 bar, uključivo izrada spoja elektrofuzijskim zavarivanjem. Obračun po m’ ugrađenih cijevi.
| cijev DN 110/97 mm, PN 10, SDR 17 | m' | 9 |  | 0
2. | Dobava i montaža PE-HD 100 fazonskih komada (PN 10 bar) na horizontalnim lomovima cjevovoda. Obračun po ugrađenom fazonskom komadu.
| luk 45°, DN 110/97 mm | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (HRN EN 545), PN 10 i PN16 bar, zaštićenih iznutra i izvana epoksidnim slojem, za ugradnju u precrpnoj stanici, prema monterskom planu u projektu, i na cjevovodu. Fazonske komade ugrađene u zemlji zaštititi s dva bitumenska premaza. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad.
Fazonski komadi, PN 10
| - tuljak s prirubnicom, DN 110 mm | kom | 1 |  | 0
| - E-KS, DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
Fazonski komadi, PN 16
- FF (DIN 28614)
| DN 80 mm, l=1000 mm | kom | 1 |  | 0
| DN 80 mm, l=800 mm | kom | 3 |  | 0
| DN 80 mm, l=700 mm | kom | 4 |  | 0
| DN 80 mm, l=400 mm | kom | 1 |  | 0
| DN 80 mm, l=200 mm | kom | 2 |  | 0
| DN 80 mm, l=100 mm | kom | 1 |  | 0
- Q 90 (DIN 28637)
| DN 80 mm, l=165 mm | kom | 6 |  | 0
- FFR (DIN 28645)
| DN 150/80 mm, l=200 mm | kom | 1 |  | 0
| DN 100/80 mm, l=200 mm | kom | 1 |  | 0
| DN 80/50 mm, l=200 mm | kom | 1 |  | 0
- T (DIN 28643)
| DN 80/80 mm, l=330/165 mm | kom | 1 |  | 0
- TT
| DN 80/80 mm, l=330/330 mm | kom | 1 |  | 0
- MDK-A
| DN 80 mm, l=200 mm | kom | 4 |  | 0
- tuljak s prirubnicom
| DN 160 mm | kom | 1 |  | 0
- tuljak s prirubnicom
| DN 110 mm | kom | 1 |  | 0
- gumeni kompenzator
| DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
- hvatač nečistoće
| DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
- navojna prirubnica
| R 2.0" | kom | 1 |  | 0
Armature, PN 16
- protupovratni ventil s kuglom
| DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
- kuglasti zasun
| DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
- EV zasun prema HRN EN 1171, DN 80 mm, l=180 mm, na elektromotorni pogon, EN 558-1, električni pogon AUMAMATIC SA 07.6 + sa kontrolama EV zasuna AM1 (bazična verzija), 22 rpm. ili jednakovrijedan s 10 m napojnog kabela PGP 3x2,5 mm2 i 10 m telemetrijskog kabela LI 4x0,75 mm2 i pripadnim kabelskim uvodnicama. Na EV zasunu je predviđen elektromotorni pogon AUMAMATIC ili jednakovrijedan s trofaznim elektromotorom izolacije klase F, zaštićen s termoprekidačem. Izolacija klase IP 68, opremljen sa internim sklopnicima za OTVARANJE, STOP i ZATVARANJE (24 VDC). Sve komplet.
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava, doprema, montaža i spajanje mjerača tlaka raspona mjerenja 0-16 bar (kao Endress+Hauser CERABAR T PMC131 ili jednakovrijedno). Mjerač je opremljen pretvaračem sa displejem za očitanje tlaka na licu mjesta i telemetrijski u dispečerskom centru (kao Endress+Hauser RMA 42 ili jednakovrijedno). Ugraditi s 10 m napojnog kabela PGP 3x1,5 mm2 i 10 m telemetrijskog kabela LI 4x0,75 mm2, s pripadnim kabelskim uvodnicama. Sve komplet. Stavka obuhvaća sav potreban spojni materijal. | komplet | 2 |  | 0
5. | Dobava, doprema, montaža i spajanje elektro-magnetskog induktivnog mjerača protoka odvojene izvedbe, sa spojem na prirubnicu DN 80 mm, PN 16 bar, IP68 (kao Endress+Hauser PROMAG 400W ili jednakovrijedan). Mjerač mora imati mogućnost mjerenja protoka u oba smjera tečenja te je opremljen s pretvaračem signala i displejem za očitanje protoka u mjernom ormaru i telemetrijski u dispečerskom centru. Ugraditi s 10 m napojnog kabela PGP 3x1,5 mm2 i 10 m telemetrijskog kabela LI 4x0,75 mm2, s pripadnim kabelskim uvodnicama. Sve komplet. Stavka obuhvaća sav potreban spojni materijal i pribor.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Dobava, doprema i ugradnja 2 komada vertikalnih centrifugalnih crpki za pitku vodu PN 16 bar, kapaciteta Q = 5,0 l/s, manometarske visine dizanja Hm = 90,0 m, za rad po principu radna + rezervna (kao GRUNDFOS CRIE 15-7 ili jednakovrijedno) montirane na zajednički okvir, ulaznim i izlaznim kolektorom (sve od nehrđajućeg čelika), armaturama (kuglasti ventili ispred i iza crpki), regulacijom broja okretaja frekventnim pretvaračem i PI-regulatorom integriranim u priključnu kutiju motora na samoj crpki, sa komunikacijskom karticom za protokol Modbus TCP.
Ugrađene crpke su vertikalne, in line crpke s patronskim mehaničkim brtvama, frekventno reguliranim motorima klase energetske efikasnosti IE4 i ugrađenom termičkom zaštitom, izrađene iz nehrđajućeg čelika AISI 304.
Indeks minimalne efikasnosti MEI ≥0,70
Stavka obuhvaća isporuku i montažu senzora za zaštitu crpki od rada na suho.
Uz crpke isporučiti i:
- potvrdu o sukladnosti izdanu od domaće ovlaštene institucije
- uvjerenje o ispunjavanju zahtjeva prema Zakonu o zaštiti na radu, izdano od domaće ovlaštene institucije
|  | kompleta | 1 |  | 0
7. | Dobava, doprema, montaža i spajanje membranskog spremnika zapremine 600 litara, ulaznog priključka R 2", na tlačnu granu crpnog postrojenja. Stavka obuhvaća sav potreban rad i spojni materijal.
|  | kompleta | 1 |  | 0
8. | Provedba tlačne probe na postavljenom cjevovodu u svemu prema propisanim uzancama. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad, dobava vode, punjenje cjevovoda i provedba tlačne probe.
Obračun po m’ ispitanog cjevovoda.
| cijev DN 100 mm, DN 80 mm | m' | 24 |  | 0
9. | Ispiranje i dezinfekcija izvedenog cjevovoda. U cijenu je uključena dobava vode, dobava i priprema otopine, punjenje, ispiranje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka vode.
Obračun po m’ ispranog i dezinficiranog cjevovoda.
| cijev DN 100 mm, DN 80 mm | m' | 24 |  | 0
10. | Dobava i montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (HRN EN 545), PN16 bar, zaštićenih iznutra i izvana epoksidnim slojem, za ugradnju u zatvaračnicu VS "Prečni Breg", prema monterskom planu u projektu. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad.
Fazonski komadi, PN 16
- Q 90 (DIN 28637)
| DN 150 mm, l=220 mm | kom | 2 |  | 0
- T (DIN 28643)
| DN 150/150 mm, l=440/220 mm | kom | 1 |  | 0
- MDK-A
| DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
Armature, PN 16
- protupovratni ventil
| DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
11. | Demontaža i ponovna montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada prilikom rekonstrukcije zatvaračnice u VS "Prečni Breg". U cijenu uključen sav potreban materijal te rad. Obračun po komadu fazonskog komada.
| Q 90, DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
| FF, l=600-700 mm, DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
| XI INSTALATERSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
XII UREĐENJE OKOLIŠA
1. | Planiranje i uređenje posteljice ispod kulir ploča i asfalta staze prilaza te zbijanje u nagibu min 3-4%. Min. nosivost CBR 5%.
HRN U.E1.010; HRN U.E8.010
|  | m2 | 40 |  | 0
2. | Dobava šljunčanog ili tucaničkog materijala kvalitetnog sastava, te ugradba za donji nosivi sloj ispod kulir ploča (d=30 cm) i asfalta staze prilaza (d=35 cm). Materijal je granulacije 0/60 mm. Potrebna zbijenost Me min = 80 MN/m2.
HRN U.E9.020; HRN U.E9.022
|  | m3 | 14 |  | 0
3. | Dobava, doprema i postavljanje kulir ploča 50x50 cm, debljine 5 cm. Ploče se postavljaju na sloj sipine (2/4 mm), debljine 5 cm.
| - kulir ploče | m2 | 19 |  | 0
| - sipina | m3 | 1 |  | 0
4. | Izrada, dobava i ugradba bitumenizirane drobljene kamene sitneži BNHS 16B na prilaznoj stazi, za nosivo-habajući sloj asfalta. Debljina sloja iznosi 6 cm, u uvaljanom stanju. HRN U.E9.021
| BNHS 16B, d = 6 cm | m2 | 7 |  | 0
5. | Dobava, doprema i montaža tipske industrijske ograde visine 2,20 m iznad terena. Ograda se na dijelu iznad terena montira na parapet od betona C16/20, visine 20 cm iznad kote uređenog terena. Stavka obuhvaća iskop i izradu bet. temelja stupova, izvedbu arm. bet. parapeta, montažu i bojanje ograde s temeljnom bojom i dva premaza lakom. Sve komplet.
|  | m' | 39 |  | 0
6. | Dobava, doprema i montaža pješačkih ulaznih vrata širine 1,0 m i visine 2,0 m. Stavka obuhvaća montažu i bojanje vrata temeljnom bojom i dva premaza lakom. Sve komplet.
|  | kompl | 1 |  | 0
7. | Dobava, doprema i montaža na zid aparata za suho gašenje požara S-9.
|  | kom | 1 |  | 0
8. | Geodetska izmjera izvedenog stanja te izrada elaborata izvedenog stanja s ovjerom istog u katastru.
|  | kom | 1 |  | 0
| XII UREĐENJE OKOLIŠA - UKUPNO |  |  |  | 0
A) REKAPITULACIJA TROŠKOVA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
NA IZGRADNJI PRECRPNE STANICE
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VII LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VIII BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IX KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| X SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| XI INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| XII UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn : |  |  |  | 0

## JN-34-17-Trošk.električ.instal.
B) TROŠKOVNIK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - PS CVETLIN IVKOM - VODE d.o.o., Ivanec Precrpna stanica "Cvetlin" k.č.br. 6980/2, k.o. Trakošćan
Red. broj | Pozicija | NAZIV | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
A.1 |  | PRIKLJUČAK - RAZDJELNIK SPMO, IZVODI HEP ODS d.o.o
Dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i puštanje u rad samostojećeg priključno mjernog ormarića SPMO, veličine 1 do 160A, mehaničke zaštite IP44. Vrata se zatvaraju tipskom bravicom tako da je pristup omogućen samo ovlaštenim stručnim osobama. U ormarić je moguće ugraditi slijedeću opremu:
1 |  | NVO 3pol. rastavna sklopka za NH osigurače vel.00 | kom | 1 |  | 0
2 |  | NH osigurači 35A | kom | 3 |  | 0
3 |  | Brojilo radne energije 3faz., dvotarifno-elektroničko | kom | 1 |  | 0
4 |  | uklopni sat | kom | 1 |  | 0
5 |  | Odvodnik prenapona 25kA/3P, tip 1 | kom | 1 |  | 0
6 |  | 3p podnožje za Neozed osigurače DO2 | kom | 1 |  | 0
7 |  | Rastalni osigurači DO2 63A | komplet | 1 |  | 0
8 |  | Jednopolni instalacijski automatski prekidač 6A, C karakteristike | kom | 1 |  | 0
9 |  | Stezaljku za nul-vodič i stezaljku za zaštitni vodič | komplet | 1 |  | 0
PRIKLJUČAK - RAZDJELNIK SPMO, IZVODI HEP ODS d.o.o |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.2 |  | RADOVI NA POLAGANJU NAPOJNOG KABELA
1 |  | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije za polaganje kabela (trasa energetskog kabla 10m) - dubina kabelskog rova 0,8 m - širina kabelskog rova od 0,4 m | m³ | 10.2 |  | 0
2 |  | Čišćenje i fino planiranje dna rova | m² | 12.8 |  | 0
3 |  | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal u dva sloja od po 10 cm. Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m³ | 2.6 |  | 0
4 |  | Dobava i postavljenje dvoslojnih korugiranih PEHD cijevi Ø63mm (vanjska rebrasta, unutarnja glatka) kod križanja sa drugim instalacijama. Otpornost na gnječenje treba iznositi minimalno 450N sa deformacijom promjera do 5%. | m | 10 |  | 0
5 |  | Dobava i postavljenje metalnih zaštitnih cijevi Ø100mm kod križanja sa TK instalacijama. | m | 4 |  | 0
6 |  | Dobava i polaganje pocinčane trake FeZn 30×4mm u kanal s izradom spojeva na početku i kraju trase | m | 32 |  | 0
7 |  | Dobava i polaganje plastične trake upozorenja. | m | 32 |  | 0
8 |  | Dobava i polaganje PVC štitnika. | m | 32 |  | 0
9 |  | Zatrpavanje kabelskog kanala, sa sitnim materijalom iz iskopa sa nabijanjem i ispitivanjem modula stišljivosti. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave pocinčane trake, PVC štitnika i trake upozorenja. | m | 32 |  | 0
10 |  | Odvoz viška materijala s utovarom istog u kamion. Odvoz na javni deponij udaljen do 5 km. Stavka obuhvaća i fino čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje je bio odložen materijal od iskopa. | m³ | 2.6 |  | 0
11 |  | Fino planiranje zatrpanog rova prema postojećem terenu, te dovođenje trase u prvobitno stanje. | m | 32 |  | 0
12 |  | Sanacija okoliša, komplet | paušal | 1 |  | 0
13 |  | Nespecificirani materiijal i radovi | paušal | 1 |  | 0
RADOVI NA POLAGANJU NAPOJNOG KABELA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.3 |  | RAZDJELNICI
1. |  | RAZVODNI ORMAR RO1
Dobava materijala, ugradnja opreme i spajanje nazidnog ormara stupnja zaštite IP66, ukupnih dim. 800×1200×300 mm (š×v×d)
RAZDJELNIK
1 |  | Nazidni ormar za unutarnju ugradnju zaštite IP66, boja RAL 7035
|  | Ormar dimenzija 800×1200×300 mm (š×v×d), sa montažnom pločom kao tip ili jednakovrijedan: AE 1280.500 proizvođač: Rittal | kom | 1 |  | 0
|  | Zidni nosač za učvršćenje ormara kao tip ili jednakovrijedan: 1590.000 proizvođač: Rittal | kom | 1 |  | 0
|  | Grijač 50W, 110-240VAC kao tip ili jednakovrijedan: 3105.340 proizvođač: Rittal | kom | 1 |  | 0
|  | Hygrostat, 230VAC, 5A kao tip ili jednakovrijedan: 3118.000 proizvođač: Rittal | kom | 1 |  | 0
|  | Fluorescentna svjetiljka standard 14W, 230VAC, 50Hz kao tip ili jednakovrijedan: 4138.140 proizvođač: Rittal | kom | 1 |  | 0
|  | Schuko 2P+PE utičnica za ugradnju na DIN nosač 230VAC, 16A | kom | 1 |  | 0
|  | Nosač dokumentacije za ugradnju na vrata kao tip ili jednakovrijedan: 2514.500 proizvođač: Rittal | kom | 1 |  | 0
OPREMA KOJA SE UGRAĐUJE U RAZDJELNIK
2 | -Q0 | Glavni niskonaponski prekidač, 3P, 63A, 50-63A, 25kA, sa isklopnim okidačem 230VAC | kom | 1 |  | 0
3 | -Q1 | Strujna zaštitna sklopka 4P, tip B, 40A, struja prorade 0,3A, 230/400VAC | kom | 1 |  | 0
4 | -K0 | Odvodnik prenapona 3P tip 2 za TN-C sustav napajanja, 3P+N, nazivni napon 240/415V, Uc 350VAC, In 20kA (8/20μs), Up 1,4kV | kom | 1 |  | 0
5 | -F0 | Zaštitni prekidač 1pol., 6A/C, 230VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
6 | -F1 | Zaštitni prekidač 3pol., 6A/C, 230/400VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
7 | -K1 | Relej za nadzor napona, podnaponska zaštita, kontrola redosljeda faza, nesimetrija napona, 160-690VAC, zatezanje isklopa 0.1-20s, pomoćni kontakt 2CO, 3f | kom | 1 |  | 0
8 | -F2 | Zaštitni prekidač 1pol., 10A/C, 230VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
9 | -T1 | Transformator upravljačkog napona 400/230AC, 160VA | kom | 1 |  | 0
10 | -F21,-F22 | Zaštitni prekidač 1pol., 6A/B, 230VAC, 10kA | kom | 2 |  | 0
11 | -F20 | Zaštitni prekidač 2pol., 6A/C, 230/400VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
12 | -F100 | Zaštitni prekidač 1pol., 10A/C, 230VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
13 | -F30 | Zaštitni prekidač 1pol., 6A/C, 230VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
14 | -G1 | Stabilizirani izvor napajanja, ispravljač 230VAC/24VDC, 5A | kom | 1 |  | 0
15 | -G2 | Modul bezprekidnog napajanja, UPS 24VDC/15A | kom | 1 |  | 0
16 | -B0 | Baterijski modul bezprekidnog napajanja, 2×12V/7,2Ah | kom | 1 |  | 0
17 | -F31,-F32, -F33,-F34 | Zaštitni prekidač 1pol., 6A/B, 230VAC, 10kA | kom | 4 |  | 0
18 | -FM1.1, -FM2.1, -FM3.1 | Zaštitni prekidač 3pol., 16A/C, 230/400VAC, 10kA | kom | 3 |  | 0
19 | -KM1.1 ÷ KM1.6 | Pomoćni relej 24VDC, 2CO 12A | kom | 6 |  | 0
20 | -KM1.1 ÷ KM1.6 | Utično PT podnožje releja, 8-polno | kom | 6 |  | 0
21 | -F6 | Zaštitni prekidač 1pol., 6A/C, 230VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
22 | -K2 ÷ K4 | Pomoćni relej 24VDC, 2CO 12A | kom | 3 |  | 0
23 | -K2 ÷ K4 | Utično PT podnožje releja, 8-polno | kom | 3 |  | 0
24 | -Q2 | Strujna zaštitna sklopka 4P, 25A, struja prorade 0,03A, 230/400VAC | kom | 1 |  | 0
25 | -F7 ÷ F10, -F16 | Zaštitni prekidač 1pol., 10A/B, 230VAC, 10kA | kom | 5 |  | 0
26 | -F11,-F12, -F13 | Zaštitni prekidač 1pol., 16A/C, 230VAC, 10kA | kom | 3 |  | 0
27 | -F14,-F15 | Zaštitni prekidač 3pol., 16A/C, 230/400VAC, 10kA | kom | 2 |  | 0
28 | -K5 | Instalacijski sklopnik 2NO 20A, 230VAC, upravljački napon 230VAC/50Hz | kom | 1 |  | 0
29 |  | 1P nosač PEN sabirnice debljine sabirnice 5/10mm | kom | 2 |  | 0
30 |  | Distribucijski blok 1P 125A, 690V, dolaz 1×10..35mm², odlaz 6×2,5..16mm², bež kao tip ili jednakovrijedan: WPDB 35-16/16 1-1/6 proizvođač: Weidmueller | kom | 3 |  | 0
31 |  | Redna stezaljka 16mm², bež kao tip ili jednakovrijedan: WDU 16 proizvođač: Weidmueller | kom | 4 |  | 0
32 |  | Redna stezaljka 4mm², bež kao tip ili jednakovrijedan: WDU 4 proizvođač: Weidmueller | kom | 9 |  | 0
33 |  | Redna stezaljka 2,5mm², bež kao tip ili jednakovrijedan: WDU 2,5 proizvođač: Weidmueller | kom | 30 |  | 0
34 |  | Završna pločica redne stezaljke, bež kao tip ili jednakovrijedan: WAP 16+35 WTW 2.5-10 proizvođač: Weidmueller | kom | 1 |  | 0
35 |  | Završna pločica redne stezaljke, bež kao tip ili jednakovrijedan: ZAP/TW 3 proizvođač: Weidmueller | kom | 1 |  | 0
35 |  | Završna pločica redne stezaljke, bež kao tip ili jednakovrijedan: WAP 2,5-10 proizvođač: Weidmueller | kom | 4 |  | 0
36 |  | Krajnji držač redne stezaljke, bež kao tip ili jednakovrijedan: WEW 35/2,5 proizvođač: Weidmueller | kom | 6 |  | 0
37 |  | Brojevi za stezaljke | komplet | 1 |  | 0
NA VRATIMA:
41 | -S0 | tipkalo za isklop na vratima ormara, 1NO, deblokada izvlačenjem | kom | 1 |  | 0
42 | -HM1.1 ÷ HM1.5 | monoblock LED svjetiljka - bijela, 24VDC | kom | 5 |  | 0
43 | -HM2.1, HM3.1 | monoblock LED svjetiljka - zelena, 24VDC | kom | 2 |  | 0
44 | -HM2.2, HM3.2 | monoblock LED svjetiljka - crvena, 24VDC | kom | 2 |  | 0
44 | -S1, -S2 | sklopka za aktivaciju crpke na vratima ormara, 10A, 0-1, 1P | kom | 2 |  | 0
45 | -S3 | Grebenasta sklopka 1P 12A ; RUČ-O-AUTO kao tip ili jednakovrijedan: GN12-C51-U proizvođač: KONČAR | kom | 1 |  | 0
46 |  | Natpisna pločica 60×24mm VANJSKA RASVJETA 1-RUČNO 0-ISKLJUČENO 2-AUTOMATSKI | kom | 1 |  | 0
47 | -P1 | Operatorski panel 4,3", TFT LCD, 128 MB flash memorije, RS-232/RS-485, USB 2.0 kao tip ili jednakovrijedan: MT 6050i proizvođač: WEINTEK | kom | 1 |  | 0
48 |  | Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, izolirani dovodni priključci, šine za montažu elemenata, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, označavanje i ispitivanje, dokumentacija. | komplet | 1 |  | 0
RAZVODNI ORMAR RO1 |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
RAZDJELNICI |  |  | SVEUKUPNO [kn] |  |  | 0
A.4 |  | KABELI, KABELSKE POLICE, KABELSKI KANALI I CIJEVI
1 |  | Dobava i polaganje energetskih i signalnih kabela. Kabeli se polažu dijelom u rov u zemlji, dijelom na kabelske kanale, a dijelom u instalcijske cijevi. Komplet sa svim spojnim materijalom i priborom.
- |  | PP00-A 4×25 mm2 | m | 20 |  | 0
- |  | FG7OR 5×2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
- |  | FG7OR 4×2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
- |  | FG7OR 3×2,5 mm2 | m | 35 |  | 0
- |  | FG7OR 3×1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
- |  | FG7OR 2×1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
- |  | YSLY 12×1 mm² | m | 35 |  | 0
- |  | LiYCY-TP 2×2×0,75 mm2 | m | 25 |  | 0
- |  | LiYCY-TP 1×2×0,75 mm2 | m | 35 |  | 0
- |  | LiYCY-TP 4×2×0,5 mm2 | m | 30 |  | 0
- |  | LiYCY-TP 2×2×0,5 mm2 | m | 70 |  | 0
2 |  | Perforirani kabelski kanal širine 100 mm, visine 60 mm, komplet sa ravnim spojnicama, vijcima i samoblokirajućim poklopcem, INOX | m | 21 |  | 0
3 |  | Perforirani kabelski kanal širine 50 mm, visine 60 mm, komplet sa ravnim spojnicama, vijcima i samoblokirajućim poklopcem, INOX | m | 6 |  | 0
4 |  | Zidni nosač kabelskog kanala duljine 110 mm, komplet sa vijcima, INOX | kom | 15 |  | 0
5 |  | Podni nosač kabelskog kanala širine 100 mm, komplet sa vijcima, INOX | kom | 4 |  | 0
6 |  | Perforirani stropni nosač duljine 1000 mm, komplet sa anker vijcima, INOX | kom | 2 |  | 0
7 |  | Perforirani U nosač debljine 2,5mm, dim. 20×50mm (š×v), za vertikalno učvršćenje kabelskog kanala na zid, duljine 1000mm, INOX | kom | 1 |  | 0
8 |  | Kutna spojnica 90°, širina 100mm, visine 60mm, komplet sa poklopcem, INOX | kom | 3 |  | 0
9 |  | Spojnica za spuštanje trase, širina 100mm, visine 60mm, komplet sa poklopcem, kao Metalis SSU-100, INOX | kom | 3 |  | 0
10 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 40×40mm | m | 10 |  | 0
11 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 16×16mm | m | 20 |  | 0
12 |  | Savitljiva rebrasta cijev kaoflex ϕ12 mm | m | 30 |  | 0
13 |  | Savitljiva rebrasta cijev kaoflex ϕ20 mm | m | 30 |  | 0
14 |  | Dobava i postava na obujmice plastičnih PNT cijevi, komplet s potrebnim obujmicama, razvodnim kutijama i uvodnicama, sljedećih cijevi
| - | PNT 23 | m | 30 |  | 0
| - | PNT 16 | m | 30 |  | 0
15 |  | Instalacijska cijev savitljiva za polaganje u zidove i beton, samogasiva, rebrasta narandžaste boje
| - | CS 20 | m | 20 |  | 0
| - | CS 32 | m | 20 |  | 0
| - | CS 50 | m | 5 |  | 0
16 |  | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove, potrebnih za vođenje elektro instalacija | komplet | 4 |  | 0
17 |  | Dobava i montaža svog ostalog nenabrojenog instalacionog materijala i pribora | paušal | 1 |  | 0
KABELI, KABELSKE POLICE, KABELSKI KANALI I CIJEVI |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.5 |  | OPREMA IZVAN RAZDJELNIKA
Dobava, ugradnja i spajanje sljedećeg materijala, do pune funkcionalnosti:
1 |  | Minijaturna magnetna sklopka za ugradnju na ulazna vrata, za signalizaciju ulaska u objekt, radni kontakt | kom | 1 |  | 0
2 |  | Detektor prisutnosti vode na podu, IP67, napajanje 24VDC, digitalni izlaz/relej 1xCO kontakt, montaža fiksnim učvršćenjem na pod vijcima, mehanička zaštita od udarca ili nehotičnog stajanja. | kom | 1 |  | 0
3 |  | Dobava, postavljanje i spajanje sklopke za zaštitu od rada na suho sa 10 m kabela, komplet s zidnim nosačem kao tip ili jednakovrijedan: 91047491 proizvođač: Grundfos | kom | 1 |  | 0
4 |  | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop u nuždi "ISKLJUČENJE NAPAJANJA U SLUČAJU HITNOSTI" na vanjskom zidu kod ulaza. - tipkalo za daljinski isklop Jpr10 | kom | 1 |  | 0
5 |  | Dobava, postavljanje električne grijalice 2000W s termostatom, 230V, 50Hz, | kom | 1 |  | 0
6 |  | PVC instalacijska kutija, bijela, IP54, 100x100×60mm, komplet sa uvodnicama i stezaljkama 2,5mm2 | kom | 8 |  | 0
7 |  | Izrada izvoda za spajanje strojarske opreme (elektromotorni pogoni, mjerna oprema...), označavanje kabela i spajanje na oba kraja. Za spajanje predvidjeti sav sitni instalacijski materijal.
| - | Crpka 1 | kom | 1 |  | 0
| - | Crpka 2 | kom | 1 |  | 0
| - | uređaj za analizu klora | kom | 1 |  | 0
| - | Elektromotorni pogon EV zasuna | kom | 1 |  | 0
| - | Mjerna oprema | kom | 9 |  | 0
| - | Krajnje sklopke, magnetski kontakti | kom | 2 |  | 0
8 |  | Ostali sitni montažni i nespecificirani materijal | komplet | 1 |  | 0
OPREMA IZVAN RAZDJELNIKA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.6 |  | INSTALACIJE RASVJETE, PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA
Dobava, ugradnja i spajanje, komplet s izvorima svjetlosti, sa spojnim i ovjesnim priborom, do pune funkcionalnosti:
1 |  | Nadgradna, vodotijesna fluorescentna svjetiljka, zaštite IP65, 2x36W, s elektroničkom prigušnicom. Kompletno s izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom - do pune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
2 |  | LED reflektor 70W za vanjsku ugradnju IP65, 230VAC, montaža na zid | kom | 1 |  | 0
3 |  | Protupanična svjetiljka 11W s vlastitom baterijom autonomije 1h. Kompletno s izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom - do pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
4 |  | Isklopna sklopka 10A, 250V AC, za n/ž montažu IP44 | kom | 1 |  | 0
5 |  | Senzor pokreta 180° do 12m, relejni izlaz 230VAC | kom | 1 |  | 0
6 |  | Svjetlosna sklopka za ugradnju na zid IP54, 2..500lx, 10A, 230VAC | kom | 1 |  | 0
7 |  | Dobava, ugradnja i spajanje n/ž utičnice s poklopcem, 2P+PE, 16A, 250V, zaštita IP44 | kom | 2 |  | 0
8 |  | Dobava, ugradnja i spajanje n/ž 5P industrijske zidne utičnice 16A, 250V, zaštita IP44 | kom | 1 |  | 0
9 |  | PVC instalacijska kutija, bijela, IP54, 88x88x53mm, komplet sa uvodnicama i stezaljkama 2,5mm2 | kom | 6 |  | 0
10 |  | Ostali sitni montažni i nespecificirani materijal | komplet | 1 |  | 0
INSTALACIJE RASVJETE, PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.7 |  | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 |  | Pocinčana čelična traka FeZn 30×4mm položena u temelje objekata. U stavci su uključeni izvodi za glavnu sabirnicu za izjednačivanje potencijala, kao i izvodi za veće metalne mase | m | 20 |  | 0
2 |  | Paralelni vod za uzemljenje strojarskih djelova i metalnih masa, pocinčana traka FeZn 25×4 mm položena na odgovarajućim nosačima po zidu. U stavci su uključeni i nosači trake | m | 15 |  | 0
3 |  | Vodič od Al žice ϕ8mm, krovna hvataljka, položen po krovu građevine na nosačima, na max. razmaku 1m. U stavci su uključeni i nosači za krov. | m | 15 |  | 0
4 |  | Vodič od Al žice ϕ8mm, odvodi, položen po zidu ili u zidu pročelja od krova do mjernog ormarića. U stavci su uključeni i nosači za zid. | m | 8 |  | 0
5 |  | Pocinčana čelična traka FeZn 25×3mm položena od mjernog ormarića do temeljnog uzemljivača. U cijeni FeZn trake uključeni su i zidni nosači. | m | 15 |  | 0
6 |  | Spoj vodiča od Al žice ϕ8mm i horizontalnog limenog žljeba izveden odgovarajućom spojnicom | kom | 2 |  | 0
7 |  | Spoj vodiča od Al žice ϕ8mm i limene kišne cijevi izveden odgovarajućom spojnicom | kom | 4 |  | 0
8 |  | Spoj između okruglih Al vodiča ϕ8mm na krovu izveden odgovarajućom spojnicom | kom | 4 |  | 0
9 |  | Spoj okruglog vodiča ili FeZn trake na metalne mase (metalna stolarija, ograde, dimnjaci), izveden vijčano, zavarivanjem i odgovarajućom spojnicom. | kom | 8 |  | 0
10 |  | Ugradni ormarić za mjerni spoj, komplet sa spojnicom. | kom | 2 |  | 0
11 |  | Izvedba mjernog spoja na preklop izvan zemlje | kom | 4 |  | 0
12 |  | Spoj traka/traka ili traka/vodič u zemlji izveden križnom spojnicom i zaliveno vrelim bitumenom | kom | 10 |  | 0
13 |  | Glavna sabirnica za izjednačenje potencijala, Cu sabirnica 30×5mm, duljine 30cm, komplet sa rupama i vijcima za spajanje kabela i nosačima za učvršćenje | kom | 1 |  | 0
14 |  | Isporuka, polaganje i spajanje vodiča zeleno-žute boje pomoću stopica
|  | H07V-K - 6 mm² | m | 35 |  | 0
|  | H07V-K - 16 mm² | m | 35 |  | 0
|  | H07V-K - 25 mm² | m | 10 |  | 0
15 |  | Izvedba spojeva trake i vodiča na metalne mase (cijevi, ograde, poklopci, armatura cjevovoda i drugo) vijčano i obujmicama. | kom | 10 |  | 0
16 |  | Izrada spojeva kabelskih kanala, sabirnica za izjednačenje potencijala, ormara i sl. vodičem H07V-K - 16 mm² komplet sa stopicama i vijcima | kom | 5 |  | 0
17 |  | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 10 |  | 0
18 |  | Ostali sitni i nespecificirani materijal kao nosači, pocinčani vijci npr. M12×25, podložne pločice, matice i sl. | komplet | 1 |  | 0
SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.8 |  | OSTALI RADOVI
1 |  | Baždarenje i podešavanje mjerno-regulacijske tehnike (sondi i pokazivača, mjerača protoka i sl.) | kom | 4 |  | 0
2 |  | Po završetku montaže izvršiti slijedeća mjerenja na kompletno izvedenim električnim instalacijama i napojnim vodovima te o istima izdati odgovarajuće protokole:
| - | mjerenje otpora uzemljenja | komplet | 1 |  | 0
| - | mjerenje otpora izolacije kabela i vodiča | komplet | 1 |  | 0
| - | ispitivanje učinkovitosti zaštite od indirektnog dodira | komplet | 1 |  | 0
| - | ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala | komplet | 1 |  | 0
| - | ispitivanje sustava zaštite od munje | komplet | 1 |  | 0
| - | ispitivanje protupanične rasvjete | komplet | 1 |  | 0
| - | ispitivanje funkcionalnosti tipkala za isklop u nuždi | komplet | 1 |  | 0
3 |  | Izrada uputa za rukovanje postrojenjem, u kojima će biti sažeto opisani svi režimi rada postrojenja, kao i postupci u slučaju kvara | komplet | 1 |  | 0
4 |  | Školovanje i obuka osoblja za rad i održavanje sustava. Školovanje će se obaviti u prostorijama investitora tijekom puštanja u rad | komplet | 1 |  | 0
5 |  | Dokumentacija izvedenog stanja sa unešenim svim izmjenama nakon ispitivanja i puštanja u rad. Dokumentacija će biti predana investitoru u jednom primjerku na papiru i na CD-u | komplet | 1 |  | 0
OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
| B) | REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - PS CVETLIN
A |  | ELEKTROINSTALACIJE
A | 1 | PRIKLJUČAK - RAZDJELNIK SPMO, IZVODI HEP ODS d.o.o | 0
A | 2 | RADOVI NA POLAGANJU NAPOJNOG KABELA | 0
A | 3 | RAZDJELNICI | 0
A | 4 | KABELI, KABELSKE POLICE, KABELSKI KANALI I CIJEVI | 0
A | 5 | OPREMA IZVAN RAZDJELNIKA | 0
A | 6 | INSTALACIJE RASVJETE, PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA | 0
A | 7 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | 0
A | 8 | OSTALI RADOVI | 0
|  | U K U P N O [kn]: | 0
|  | PDV (25%) | 0
|  | S V E U K U P N O [kn]: | 0

## JN-34-17-Rekapitulac.
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec
JN–34–17
REKAPITULACIJA
A) | I/ | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA NA IZGRADNJI PRECRPNE STANICE CVETLIN |  |  | 0
B) |  | TROŠKOVNIK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - PS CVETLIN |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO s PDV-om u kn: |  |  |  |  | 0
0
(mjesto i datum)
ZA PONUDITELJA:
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)

## Izj.o neosuđiv.u RH
IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S POSLOVNIM NASTANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ |  |  |  |  | IZJAVA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S POSLOVNIM NASTANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
Napomena: Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Ovu Izjavu obavezno je potrebno ovjeriti kod Javnog bilježnika. |  |  |  |  | Ovu Izjavu obavezno je potrebno ovjeriti kod Javnog bilježnika.
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0 |  |  |  | NAPOMENA:
Predmet nabave: | Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec |  |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–34–17
Sukladno članku 265. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, osoba/e ovlaštena/e za zastupanje gospodarskog subjekta daje/u slijedeću
I Z J A V U
Ime i prezime | Adresa stanovanja |  |  | Broj osobne iskaznice ovlaštene
ovlaštene osobe | ovlaštene osobe |  |  | osobe i PP koja je izdala iskaznicu
kao ovlaštena/e osoba/e za zastupanje gospodarskog subjekta (naziv gospodarskog subjekta):
0
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem/o za sebe, za gospodarski subjekt koji zastupam/o, za osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora, da protiv svih naprijed navedenih nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili države poslovnog nastana osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju - čl. 328. (zločinačko udruženje) i čl. 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona - čl. 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) b) korupciju, na temelju - čl. 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), čl. 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), čl. 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona - čl. 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, čl. 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), čl. 347. (primanje mita) i čl. 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) c) prijevaru, na temelju - čl. 236. (prijevara), čl. 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), čl. 256. (utaja poreza ili carine) i čl. 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona - čl. 224. (prijevara) i čl. 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju - čl. 97. (terorizam), čl. 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona - članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i čl. 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju - čl. 98. (financiranje terorizma) i čl. 265. (pranje novca) Kaznenog zakona - pranje novca (čl. 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju - čl. 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona - čl. 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izj.o neosuđiv.izvan RH
IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S POSLOVNIM NASTANOM IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE |  |  |  |  | IZJAVA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S POSLOVNIM NASTANOM IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Napomena: Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Ovu Izjavu obavezno je potrebno ovjeriti kod Javnog bilježnika. |  |  |  |  | Ovu Izjavu obavezno je potrebno ovjeriti kod Javnog bilježnika.
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0 |  |  |  | NAPOMENA:
Predmet nabave: | Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec |  |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–34–17
Sukladno članku 265. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, osoba/e ovlaštena/e za zastupanje gospodarskog subjekta daje/u slijedeću
I Z J A V U
Ime i prezime | Adresa stanovanja |  |  | Broj osobne iskaznice ovlaštene
ovlaštene osobe | ovlaštene osobe |  |  | osobe i PP koja je izdala iskaznicu
kao ovlaštena/e osoba/e za zastupanje gospodarskog subjekta (naziv gospodarskog subjekta):
0
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem/o za gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske nisu pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela iz čl. 251. st. 1. toč. 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz čl. 57. st. 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izjava-ured.isp.ug.
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
NAPOMENA:
Predmet nabave: | Izgradnja precrpne stanice "Cvetlin" za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–34–17
I Z J A V A
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o nabavi, u obliku zadužnice.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)